## Checklist
Azure Checklist
Azure Landing Zone Review
Main Area | Sub Area | Checklist item | Description (optional) | Severity | Status | Comment | More info | Training | Graph Query | GUID | Secure | Cost | Scale | Simple | HA
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | &nbsp | Azure는 현재 동일한 Linux Pacemaker 클러스터에서 ASCS와 db HA의 결합을 지원하지 않습니다. 개별 클러스터로 분리합니다. 그러나 최대 5개의 여러 중앙 서비스 클러스터를 한 쌍의 VM으로 결합할 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-monitor/logs/design-logs-deployment |  |  |  | 80dc0591-cf65-4de8-b130-9cccd579266b
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | &nbsp | ASCS 및 DB 클러스터 앞에 표준 Load Balancer SKU 사용Use a Standard Load Balancer SKU in front of ASCS and DB clusters |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/security/benchmark/azure/security-control-incident-response |  |  |  | cca275fa-a1ab-4fe9-b55d-04c3c4919cb1
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | &nbsp | HA 쌍의 두 VM이 모두 가용성 집합에 배포되거나 가용성 영역의 크기가 동일하고 스토리지 구성이 동일해야 합니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://www.microsoft.com/itshowcase/implementing-a-zero-trust-security-model-at-microsoft |  |  |  | b3d1325a-e124-4ba3-9df6-85eddce9bd3b
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | &nbsp | 기본 데이터베이스 복제 기술을 사용하여 HA 쌍의 데이터베이스를 동기화해야 합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/security/benchmark/azure/security-control-incident-response |  |  |  | b0cdb3b5-5eb2-4ec1-9eea-a3592829e2ed
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | &nbsp | RTO를 충족하는 시점과 시간 프레임에서 프로덕션 데이터베이스에 대한 특정 시점으로 복구를 수행합니다. 특정 시점 복구에는 일반적으로 DBMS 계층 또는 SAP를 통해 데이터를 삭제하는 운영자 오류가 포함됩니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/security/benchmark/azure/security-control-incident-response |  |  |  | b2173676-aff6-4691-a493-5ada42223ece
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | &nbsp | 기본 VNet(가상 네트워크)에 대한 CIDR은 DR 사이트 Vnet의 CIDR과 충돌하거나 겹치지 않아야 합니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | 81b12318-1a54-4174-8583-3fb4ae3c2df7
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | &nbsp | Site Recovery를 사용하여 응용 프로그램 서버를 DR 사이트에 복제합니다. Site Recovery는 중앙 서비스 클러스터 VM을 DR 사이트에 복제하는 데도 도움이 될 수 있습니다. DR을 호출할 때 DR 사이트에서 Linux Pacemaker 클러스터를 다시 구성해야 합니다(예: VIP 또는 SBD 바꾸기, corosync.conf 실행 등). |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | 43165c3a-cbe0-45bb-b209-d490da477784
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | &nbsp | 네이티브 데이터베이스 복제는 Azure Site Recovery가 아닌 DR 사이트에 데이터를 동기화하는 데 사용해야 합니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | 24d11678-5d2f-4a56-a56a-d48408fe7273
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | 단일 장애 지점에 대한 SAP 소프트웨어의 가용성을 고려합니다. 여기에는 SAP NetWeaver 및 SAP S/4HANA 아키텍처, SAP ABAP 및 ASCS + SCS에서 사용되는 DBMS와 같은 애플리케이션 내의 단일 실패 지점이 포함됩니다. 또한 SAP Web Dispatcher와 같은 다른 도구도 있습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/sap-high-availability-architecture-scenario | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-high-availability-for-sap-workloads-azure/2-explore-high-availability-disaster-recovery-support-azure-for-sap-workloads?source=recommendations |  |  | 8300cb30-766b-4084-b126-0dd8fb1269a1
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | SAP 및 SAP 데이터베이스의 경우 자동 장애 조치(failover) 클러스터를 구현하는 것이 좋습니다. Windows에서 Windows Server 장애 조치(failover) 클러스터링은 장애 조치(failover)를 지원합니다. Linux에서 Linux Pacemaker 또는 SIOS Protection Suite 및 Veritas InfoScale과 같은 타사 툴은 장애 조치를 지원합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/planning-supported-configurations | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | 56402f11-ccbe-42c3-a2f6-c6f6f38ab579
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | Azure는 기본 및 보조 VM이 DBMS 데이터에 대한 스토리지를 공유하는 아키텍처를 지원하지 않습니다. DBMS 계층의 경우 일반적인 아키텍처 패턴은 기본 및 보조 VM에서 사용하는 것과 다른 스토리지 스택을 사용하여 동시에 데이터베이스를 복제하는 것입니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/disaster-recovery-sap-guide?tabs=windows | https://learn.microsoft.com/training/paths/ensure-business-continuity-implement-disaster-recovery/?source=recommendationshttps%3A%2F%2Flearn.microsoft.com%2Fja-jp%2Ftraining%2Fpaths%2Fensure-business-continuity-implement-disaster-recovery%2F%3Fsource%3Drecommendations |  |  | afae6bec-2671-49ae-bc69-140b8ec8d320
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | DBMS 데이터 및 트랜잭션/다시 실행 로그 파일은 Azure 지원 블록 스토리지 또는 Azure NetApp Files에 저장됩니다. Azure Files 또는 Azure Premium Files는 DBMS 데이터 및/또는 SAP 워크로드가 있는 다시 실행 로그 파일에 대한 스토리지로 지원되지 않습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/dbms-guide-general | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-databases/2-explore-database-support-azure-for-sap-workloads |  |  | ac614e95-6767-4bc3-b8a4-9953533da6ba
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | ASCS + SCS 구성 요소 및 특정 고가용성 시나리오에 대해 Windows에서 Azure 공유 디스크를 사용할 수 있습니다. SAP 애플리케이션 계층 구성 요소 및 DBMS 계층에 대해 장애 조치(failover) 클러스터를 별도로 설정합니다. Azure는 현재 SAP 애플리케이션 계층 구성 요소와 DBMS 계층을 하나의 장애 조치(failover) 클러스터로 결합하는 고가용성 아키텍처를 지원하지 않습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/sap-high-availability-guide-wsfc-shared-disk | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | 1f737179-8e7f-4e1a-a30c-e5a649a3092b
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | SAP ASCS(애플리케이션 계층 구성 요소) 및 DBMS 계층에 대한 대부분의 장애 조치(failover) 클러스터에는 장애 조치(failover) 클러스터에 대한 가상 IP 주소가 필요합니다. Azure Load Balancer는 다른 모든 경우에 대한 가상 IP 주소를 처리해야 합니다. 한 가지 설계 원칙은 클러스터 구성당 하나의 부하 분산 장치를 사용하는 것입니다. 부하 분산 장치의 표준 버전(표준 Load Balancer SKU)을 사용하는 것이 좋습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-standard-load-balancer-outbound-connections | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-high-availability-for-sap-workloads-azure/?source=recommendations |  |  | a78b3d31-3170-44f2-b5d7-651a29f4ccf5
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | 로드 밸런서에서 유동 IP가 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/load-balancer/load-balancer-ha-ports-overview?source=recommendations | https://learn.microsoft.com/training/modules/load-balancing-non-https-traffic-azure/?source=recommendations |  |  | 1a541741-5833-4fb4-ae3c-2df743165c3a
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | 고가용성 인프라를 배포하기 전에 선택한 지역에 따라 Azure 가용성 집합 또는 가용성 영역을 사용하여 배포할지 여부를 결정합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-virtual-machine-availability/?source=recommendations |  |  | c47cc4f3-f105-452c-845e-9b307b3856c1
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | SAP 구성 요소(중앙 서비스, 애플리케이션 서버 및 데이터베이스)용 애플리케이션에 대한 인프라 SLA를 충족하려면 모든 구성 요소에 대해 동일한 고가용성 옵션(VM, 가용성 집합, 가용성 영역)을 선택해야 합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Service-Level-Agreements-SLA-for-Online-Services?lang=1 |  |  |  | 844f69c3-07e5-4ec1-bff7-4be27bcf5fea
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | 동일한 가용성 집합에 서로 다른 역할의 서버를 혼합하지 마십시오. 중앙 서비스 VM, 데이터베이스 VM, 애플리케이션 VM을 자체 가용성 집합으로 유지 |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability-set-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-virtual-machine-availability/?source=recommendations |  |  | cbe05bbe-209d-4490-ba47-778424d11678
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | 근접 배치 그룹을 사용하지 않는 한 Azure 가용성 영역 내에 Azure 가용성 집합을 배포할 수 없습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/co-location | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios |  |  | f2201000-d045-40a6-a79a-d7cdc01b4d86
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | 가용성 집합을 만들 때 사용 가능한 최대 장애 도메인 및 업데이트 도메인 수를 사용합니다. 예를 들어 하나의 가용성 집합에 두 개 이상의 VM을 배포하는 경우 Azure의 계획된 유지 관리 외에도 잠재적인 물리적 하드웨어 오류, 네트워크 중단 또는 전원 중단의 영향을 제한하기 위해 최대 장애 도메인 수(3개)와 충분한 업데이트 도메인을 사용합니다. 장애 도메인의 기본 수는 2개이며 나중에 온라인으로 변경할 수 없습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability-set-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-virtual-machine-availability/?source=recommendations |  |  | 9674e7c7-7796-4181-8920-09f4429543ba
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | 가용성 집합 배포에서 Azure 근접 배치 그룹을 사용하는 경우 세 가지 SAP 구성 요소(중앙 서비스, 애플리케이션 서버 및 데이터베이스)가 모두 동일한 근접 배치 그룹에 있어야 합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios |  |  |  | ae4ecb95-b70f-428f-8b9a-4c5b7e3478a2
비즈니스 연속성 및 재해 복구 | 고가용성 | SAP SID당 하나의 근접 배치 그룹을 사용합니다. 그룹은 가용성 영역 또는 Azure 지역에 걸쳐 있지 않습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios |  |  |  | 5d2fa56c-56ad-4484-88fe-72734c486ba2
계산 | &nbsp | 올바른 VM SKU 및 영역에 대한 할당량 요청 만들기 |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | 2829e2ed-b217-4367-9aff-6691b4935ada
ID 및 액세스 | 신원 | 관리 그룹, 구독, 리소스 그룹 및 리소스에 대한 RBAC 모델 적용Enforce a RBAC model for management groups, subscriptions, resource groups and resources |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/sap/design-areas/security | https://learn.microsoft.com/training/paths/implement-resource-mgmt-security/ |  |  | fda1dbf3-dc95-4d48-a7c7-91dca0f6c565
ID 및 액세스 | 신원 | 클라우드 커넥터를 통해 SAP 클라우드 애플리케이션에서 SAP 온-프레미스(IaaS 포함)로 ID를 전달하기 위한 원칙 전파 적용 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/scenario-azure-first-sap-identity-integration | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/2-explore-azure-virtual-machine-auth-access-control |  |  | 45911475-e39e-4530-accc-d979366bcda2
ID 및 액세스 | 신원 | SAML을 사용하여 Azure AD로 SAP Analytics Cloud, SAP Cloud Platform, Business by design, SAP Qualtrics 및 SAP C4C와 같은 SAP SaaS 애플리케이션에 대한 SSO를 구현합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/scenario-azure-first-sap-identity-integration |  |  |  | 750ab1ab-039d-495d-94c7-c8929cb107d5
ID 및 액세스 | 신원 | SAML을 사용하여 SAP Fiori 및 SAP Web GUI와 같은 SAP NetWeaver 기반 웹 애플리케이션에 대한 SSO를 구현합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-netweaver-tutorial | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/8-exercise-integrate-azure-active-directory-sap-netweaver |  |  | 325ae525-ba34-4d46-a5e2-213ace7bb122
ID 및 액세스 | 신원 | SAML을 사용하여 SAP Fiori 및 SAP Web GUI와 같은 SAP NetWeaver 기반 웹 애플리케이션에 대한 SSO를 구현합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/6-exercise-integrate-azure-active-directory-sap-fiori |  |  | 9eb54dad-7861-4e1c-973a-f3bb003fc9c1
ID 및 액세스 | 신원 | SAP NetWeaver SSO 또는 파트너 솔루션을 사용하여 SAP GUI에 대한 SSO를 구현할 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-netweaver-tutorial | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/8-exercise-integrate-azure-active-directory-sap-netweaver |  |  | f29676ef-0c9c-4c4d-ab21-a55504c0c829
ID 및 액세스 | 신원 | SAP GUI 및 웹 브라우저 액세스를 위한 SSO의 경우 구성 및 유지 관리가 용이하기 때문에 SNC – Kerberos/SPNEGO(간단하고 보호된 GSSAPI 협상 메커니즘)를 구현합니다. X.509 클라이언트 인증서를 사용하는 SSO의 경우 SAP SSO 솔루션의 구성 요소인 SAP 보안 로그인 서버를 고려합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/9-exercise-integrate-active-directory-sap-single-sign-on |  |  | 23181aa4-1742-4694-9ff8-ae7d7d474317
ID 및 액세스 | 신원 | SAP GUI 및 웹 브라우저 액세스를 위한 SSO의 경우 구성 및 유지 관리가 용이하기 때문에 SNC – Kerberos/SPNEGO(간단하고 보호된 GSSAPI 협상 메커니즘)를 구현합니다. X.509 클라이언트 인증서를 사용하는 SSO의 경우 SAP SSO 솔루션의 구성 요소인 SAP 보안 로그인 서버를 고려합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://blogs.sap.com/2017/07/12/sap-single-sign-on-protect-your-sap-landscape-with-x.509-certificates/ |  |  |  | 6c8bcbf4-5bbe-4609-b8a0-3e97778424d6
ID 및 액세스 | 신원 | SAP NetWeaver용 OAuth를 사용하여 SSO를 구현하여 타사 또는 사용자 지정 애플리케이션이 SAP NetWeaver OData 서비스에 액세스할 수 있도록 합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-netweaver-tutorial#configure-sap-netweaver-for-oauth |  |  |  | 16785d6f-a96c-496a-b885-18f482734c88
ID 및 액세스 | 신원 | SAP HANA에 대한 SSO 구현 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/saphana-tutorial |  |  |  | a747c350-8d4c-449c-93af-393dbca77c48
ID 및 액세스 | 신원 | Azure AD를 RISE에서 호스트되는 SAP 시스템의 ID 공급자로 간주합니다. 자세한 내용은 Azure AD와 서비스 통합을 참조하세요. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/rise-integration#connectivity-with-sap-rise |  |  |  | c7bae5bf-daf9-4761-9c56-f92891890aa4
ID 및 액세스 | 신원 | SAP에 액세스하는 애플리케이션의 경우 보안 주체 전파를 사용하여 SSO를 설정할 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://github.com/azuredevcollege/SAP/blob/master/sap-oauth-saml-flow/README.md |  |  |  | e4e48226-ce54-44b6-bb6b-bfa15bd8f753
ID 및 액세스 | 신원 | SAP IAS(Identity Authentication Service)가 필요한 SAP BTP 서비스 또는 SaaS 솔루션을 사용하는 경우 SAP Cloud Identity Authentication Services와 Azure AD 간에 SSO를 구현하여 해당 SAP 서비스에 액세스하는 것이 좋습니다. 이 통합을 통해 SAP IAS는 프록시 ID 공급자 역할을 하고 중앙 사용자 저장소 및 ID 공급자인 Azure AD에 인증 요청을 전달할 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-hana-cloud-platform-identity-authentication-tutorial |  |  |  | 59921095-4980-4fc1-a5b6-524a5a560c79
ID 및 액세스 | 신원 | SAP BTP에 대한 SSO 구현 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-hana-cloud-platform-tutorial |  |  |  | a709c664-317e-41e4-9e34-67d9016a86f4
ID 및 액세스 | 신원 | SAP SuccessFactors를 사용하는 경우 Azure AD 자동화된 사용자 프로비저닝을 사용하는 것이 좋습니다. 이 통합을 통해 SAP SuccessFactors에 새 직원을 추가할 때 Azure AD에서 해당 사용자 계정을 자동으로 만들 수 있습니다. 필요에 따라 Microsoft 365 또는 Azure AD 지원하는 기타 SaaS 애플리케이션에서 사용자 계정을 만들 수 있습니다. SAP SuccessFactors에 이메일 주소의 쓰기 저장을 사용합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-successfactors-inbound-provisioning-cloud-only-tutorial |  |  |  | 01f11b7f-38df-4251-9c76-4dec19abd3e8
관리 그룹 및 구독 | 구독 | SAP 구독에 기존 관리 그룹 정책 적용 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/design-area/resource-org-management-groups | https://learn.microsoft.com/training/modules/enterprise-scale-organization/4-management-group-subscription-organization |  |  | 6ba28021-4591-4147-9e39-e5309cccd979
관리 그룹 및 구독 | 구독 | 긴밀하게 결합된 애플리케이션을 동일한 SAP 구독에 통합하여 추가적인 라우팅 및 관리 복잡성 방지 |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/sap/sap-whole-landscape | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/design-area/resource-org-subscriptions |  |  | 366bcda2-750a-4b1a-a039-d95d54c7c892
관리 그룹 및 구독 | 구독 | 구독을 배율 단위로 활용하고 리소스를 확장하려면 환경별로 구독을 배포하는 것이 좋습니다. 샌드박스, 비프로덕션, 프로덕션 |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/sap/sap-whole-landscape | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-subscriptions/?source=recommendations |  |  | 9cb107d5-325a-4e52-9ba3-4d4685e2213a
관리 그룹 및 구독 | 구독 | 구독 프로비저닝의 일부로 할당량 증가 확인(예: 구독 내에서 사용 가능한 총 VM 코어) |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/quotas/quotas-overview | https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/azure-subscription-service-limits |  |  | ce7bb122-f7c9-45f0-9e15-4e3aa3592829
관리 그룹 및 구독 | 구독 | 할당량 API는 Azure 서비스에 대한 할당량을 보고 관리하는 데 사용할 수 있는 REST API입니다. 필요한 경우 사용을 고려하십시오. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/rest/api/reserved-vm-instances/quotaapi?branch=capacity |  |  |  | ce4fab2f-433a-4d59-a5a9-3d1032e03ebc
관리 그룹 및 구독 | 구독 | 가용성 영역에 배포하는 경우 할당량이 승인되면 VM의 영역 배포를 사용할 수 있는지 확인합니다. 필요한 구독, VM 시리즈, CPU 수 및 가용성 영역을 사용하여 지원 요청을 제출합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/quotas/quickstart-increase-quota-portal |  |  |  | cbfad17b-f240-42bf-a1d8-f4f4cee661c8
관리 그룹 및 구독 | 구독 | 예를 들어 선택한 배포 지역 내에서 필요한 서비스 및 기능을 사용할 수 있는지 확인합니다. ANF, 지역 등. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://azure.microsoft.com/explore/global-infrastructure/products-by-region/ | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/migrate/azure-best-practices/multiple-regions?source=recommendations |  |  | e6e20617-3686-4af4-9791-f8935ada4332
관리 그룹 및 구독 | 구독 | 비용 분류 및 리소스 그룹화를 위해 Azure 리소스 태그 활용(BillTo, 부서(또는 사업부), 환경(프로덕션, 스테이지, 개발), 계층(웹 계층, 애플리케이션 계층), 애플리케이션 소유자, 프로젝트 이름) |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-resource-organization | https://learn.microsoft.com/training/paths/implement-resource-mgmt-security/ |  |  | 4e138115-2318-41aa-9174-26943ff8ae7d
관리 및 모니터링 | BCDR (영문) | Azure Backup 서비스를 사용하여 HANA 데이터베이스를 보호할 수 있습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/backup/sap-hana-database-about | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-azure-backup-sap-workloads-azure-virtual-machines/?source=recommendations |  |  | 2f7c95f0-6e15-44e3-aa35-92829e6e2061
관리 및 모니터링 | BCDR (영문) | HANA, Oracle 또는 DB2 데이터베이스용 Azure NetApp Files를 배포하는 경우 Azure 애플리케이션 일치 스냅샷 도구(AzAcSnap)를 사용하여 애플리케이션 일치 스냅샷을 만듭니다. AzAcSnap은 Oracle 데이터베이스도 지원합니다. 개별 VM이 아닌 중앙 VM에서 AzAcSnap을 사용하는 것이 좋습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/azacsnap-introduction |  |  |  | 302a2fbf-3745-4a5f-a365-c9d1a16ca22c
관리 및 모니터링 | 경영 | 운영 체제와 SAP 시스템 간의 표준 시간대 일치를 확인합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-management-and-monitoring |  |  |  | 42d37218-a3a7-45df-bff6-1173e7f249ea
관리 및 모니터링 | 경영 | 동일한 클러스터에서 서로 다른 애플리케이션 서비스를 그룹화하지 마세요. 예를 들어 DRBD와 중앙 서비스 클러스터를 동일한 클러스터에 결합하지 마세요. 그러나 동일한 Pacemaker 클러스터를 사용하여 약 5개의 서로 다른 중앙 서비스(다중 SID 클러스터)를 관리할 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-rhel-multi-sid | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | c3c7abc0-716c-4486-893c-40e181d65539
관리 및 모니터링 | 경영 | Azure 실행 비용을 절감하고 최적화하기 위해 다시 알림 모델에서 개발/테스트 시스템을 실행하는 것이 좋습니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://azure.microsoft.com/pricing/offers/dev-test/ |  |  |  | a491dfc4-9353-4213-9217-eef0949f9467
관리 및 모니터링 | 경영 | SAP 자산을 관리하여 고객과 파트너 관계를 맺는 경우 Azure Lighthouse를 사용하는 것이 좋습니다. Azure Lighthouse를 사용하면 관리 서비스 공급자가 Azure 네이티브 ID 서비스를 사용하여 고객 환경에 인증할 수 있습니다. 고객은 언제든지 액세스 권한을 취소하고 서비스 제공업체의 조치를 감사할 수 있으므로 고객의 손에 제어 권한을 부여합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/lighthouse/overview |  |  |  | b7056168-6199-4732-a514-cdbb2d5c9c54
관리 및 모니터링 | 경영 | Azure Update Manager를 사용하여 단일 VM 또는 여러 VM에 대해 사용 가능한 업데이트의 상태를 확인하고 정기적인 패치를 예약하는 것이 좋습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/update-manager/scheduled-patching?tabs=schedule-updates-single-machine%2Cschedule-updates-scale-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/keep-your-virtual-machines-updated/?source=recommendations |  |  | 4d116785-d2fa-456c-96ad-48408fe72734
관리 및 모니터링 | 경영 | SAP Landscape Management(LaMa)를 사용하여 SAP Basis 운영을 최적화하고 관리합니다. Azure용 SAP LaMa 커넥터를 사용하여 SAP 시스템을 재배치, 복사, 복제 및 새로 고칩니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/lama-installation | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-remote-management/?source=recommendations |  |  | 76c8bcbf-45bb-4e60-ad8a-03e97778424d
관리 및 모니터링 | 모니터링 | SAP용 Azure Monitor 솔루션을 사용하여 Azure에서 SAP 워크로드(SAP HANA, 고가용성 SUSE 클러스터 및 SQL 시스템)를 모니터링합니다. SAP Solution Manager를 사용하여 SAP용 Azure Monitor 솔루션을 보완하는 것이 좋습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/monitor/about-azure-monitor-sap-solutions | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-azure-monitoring-sap-workloads-azure-virtual-machines/?source=recommendations |  |  | 14591147-5e39-4e53-89cc-cd979366bcda
관리 및 모니터링 | 모니터링 | SAP용 VM 확장 검사를 실행합니다. SAP용 VM 확장은 VM(가상 머신)의 할당된 관리 ID를 사용하여 VM 모니터링 및 구성 데이터에 액세스합니다. 이 검사는 SAP 애플리케이션의 모든 성능 메트릭이 기본 SAP용 Azure 확장에서 제공되는지 확인합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/vm-extension-for-sap | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-azure-enhanced-monitoring-extension-for-sap/?source=recommendations |  |  | 2750ab1a-b039-4d95-b54c-7c8929cb107d
관리 및 모니터링 | 모니터링 | 액세스 제어 및 규정 준수 보고에 Azure Policy를 사용합니다. Azure Policy는 일관된 정책 준수와 빠른 위반 감지를 보장하기 위해 조직 전체 설정을 적용하는 기능을 제공합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-monitor/logs/design-logs-deployment | https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-infrastructure-operations/ |  |  | 5325ae52-5ba3-44d4-985e-2213ace7bb12
관리 및 모니터링 | 모니터링 | Azure Network Watcher의 연결 모니터를 사용하여 SAP 데이터베이스 및 애플리케이션 서버에 대한 대기 시간 메트릭을 모니터링합니다. 또는 Azure Monitor를 사용하여 네트워크 대기 시간 측정값을 수집하고 표시합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/network-watcher/connection-monitor-overview | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/collecting-and-displaying-niping-network-latency-measurements/ba-p/1833979 |  |  | 523181aa-4174-4269-93ff-8ae7d7d47431
관리 및 모니터링 | 모니터링 | Azure Site Recovery 모니터링을 사용하여 SAP 애플리케이션 서버에 대한 재해 복구 서비스의 상태를 유지 관리합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/site-recovery-monitor-and-troubleshoot | https://learn.microsoft.com/training/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?source=recommendations |  |  | d89fd98d-23e4-4b40-a92e-32db9365522c
관리 및 모니터링 | 모니터링 | 프로비저닝된 Azure 인프라에서 SAP HANA에 대한 품질 검사를 수행하여 프로비저닝된 VM이 Azure의 SAP HANA 모범 사례를 준수하는지 확인합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://github.com/Azure/SAP-on-Azure-Scripts-and-Utilities/tree/main/QualityCheck |  |  |  | 73686af4-6791-4f89-95ad-a43324e13811
관리 및 모니터링 | 모니터링 | 각 Azure 구독에 대해 영역 배포 전에 Azure 가용성 영역에서 대기 시간 테스트를 실행하여 Azure에서 SAP를 배포하기 위한 대기 시간이 짧은 영역을 선택합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-zones | https://github.com/Azure/SAP-on-Azure-Scripts-and-Utilities/tree/main/AvZone-Latency-Test |  |  | 616785d6-fa96-4c96-ad88-518f482734c8
관리 및 모니터링 | 모니터링 | 복원력 보고서를 실행하여 프로비저닝된 전체 Azure 인프라(컴퓨팅, 데이터베이스, 네트워킹, 스토리지, Site Recovery)의 구성이 Azure용 클라우드 적응 프레임워크에서 정의한 구성을 준수하는지 확인합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/advisor/advisor-how-to-improve-reliability | https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-well-architected-framework/ |  |  | 410adcba-db46-424f-a6c4-05ecde75c52e
관리 및 모니터링 | 모니터링 | SAP용 Microsoft Sentinel 솔루션을 사용하여 위협 방지를 구현합니다. 이 솔루션을 사용하여 SAP 시스템을 모니터링하고 비즈니스 로직 및 애플리케이션 계층 전체에서 정교한 위협을 탐지할 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sentinel/sap/deployment-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/plan-microsoft-sentinel-deployment-sap/?source=recommendations |  |  | 86ba2802-1459-4114-95e3-9e5309cccd97
관리 및 모니터링 | 모니터링 | Azure 태그 지정을 활용하여 리소스를 논리적으로 그룹화 및 추적하고, 배포를 자동화하고, 가장 중요한 것은 발생한 비용에 대한 가시성을 제공할 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/enable-tag-inheritance | https://learn.microsoft.com/training/modules/analyze-costs-create-budgets-azure-cost-management/?source=recommendations |  |  | 579266bc-ca27-45fa-a1ab-fe9d55d04c3c
관리 및 모니터링 | 공연 | 대기 시간에 민감한 애플리케이션에 대해 VM 간 대기 시간 모니터링을 사용합니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-network-test-latency?tabs=windows |  |  |  | 04b8e5e5-13cb-4b22-af62-5a8ecfcf0337
관리 및 모니터링 | 공연 | Azure Site Recovery 모니터링을 사용하여 SAP 애플리케이션 서버에 대한 재해 복구 서비스의 상태를 유지 관리합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/planning-guide-storage | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-storage/?source=recommendations |  |  | 07e5ed53-3d96-43d8-87ea-631b77da5aba
관리 및 모니터링 | 공연 | 모든 데이터베이스 파일 시스템 및 실행 프로그램을 바이러스 백신 검사에서 제외합니다. 이를 포함하면 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 제외 목록에 대한 규범적 세부 정보는 데이터베이스 공급업체에 문의하십시오. 예를 들어 <sid>Oracle은 바이러스 백신 검사에서 /oracle//sapdata를 제외할 것을 권장합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-management-and-monitoring |  |  |  | abb6af9c-982c-4cf1-83fb-329fafd1ee56
관리 및 모니터링 | 공연 | 마이그레이션 후 비 HANA 데이터베이스에 대한 전체 데이터베이스 통계를 수집하는 것이 좋습니다. 예를 들어 SAP Note 1020260 - Oracle 통계 제공을 구현합니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://sapit-forme-prod.authentication.eu11.hana.ondemand.com/login |  |  |  | c027f893-f404-41a9-b33d-39d625a14964
관리 및 모니터링 | 공연 | Azure에서 SAP를 사용하는 모든 Oracle 배포에 Oracle ASM(Automatic Storage Management)을 사용하는 것이 좋습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/workloads/oracle/configure-oracle-asm | https://learn.microsoft.com/training/paths/administer-infrastructure-resources-in-azure/?source=recommendations |  |  | fdafb1f5-3eee-4354-a8c9-deb8127ebc2e
관리 및 모니터링 | 공연 | Oracle을 실행하는 Azure의 SAP의 경우 SQL 스크립트 컬렉션은 성능 문제를 진단하는 데 도움이 될 수 있습니다. AWR(Automatic Workload Repository) 보고서에는 Oracle 시스템의 문제점을 진단하는 데 유용한 정보가 포함되어 있습니다. 여러 세션 동안 AWR 보고서를 실행하고 피크 시간을 선택하여 광범위한 분석 범위를 보장하는 것이 좋습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/announcement-sap-on-azure-oracle-performance-efficiency-scripts/ba-p/3725178 | https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/oracle-iaas/performance-efficiency |  |  | 33c5d5bf-daf3-4f0d-bd50-6010fdcec22e
네트워크 토폴로지 및 연결 | 앱 제공 | HTTP/S 앱을 안전하게 배달하려면 Application Gateway v2를 사용하고 WAF 보호 및 정책이 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/ddos-protection/ddos-protection-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-web-application-firewall/ |  |  | 5ba34d46-85e2-4213-ace7-bb122f7c95f0
네트워크 토폴로지 및 연결 | DNS (영문) | Azure로 마이그레이션하는 동안 가상 머신의 DNS 또는 가상 이름이 변경되지 않은 경우 백그라운드 DNS 및 가상 이름은 SAP 환경의 많은 시스템 인터페이스를 연결하며, 고객은 시간이 지남에 따라 개발자가 정의하는 인터페이스를 인식하는 경우에만 인식할 수 있습니다. 마이그레이션 후 가상 또는 DNS 이름이 변경될 때 다양한 시스템 간에 연결 문제가 발생하며, 이러한 유형의 문제를 방지하기 위해 DNS 별칭을 유지하는 것이 좋습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/4-explore-name-resolution |  |  | fa9d30bc-1b82-4e4b-bfdf-6b017938b9e6
네트워크 토폴로지 및 연결 | DNS (영문) | 서로 다른 DNS 영역을 사용하여 각 환경(샌드박스, 개발, 사전 프로덕션 및 프로덕션)을 서로 구분합니다. 예외는 자체 VNet을 사용하는 SAP 배포의 경우입니다. 여기서는 프라이빗 DNS 영역이 필요하지 않을 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/4-explore-name-resolution |  |  | a2858f78-105b-4f52-b7a9-5b0f4439743b
네트워크 토폴로지 및 연결 | 잡종 | 로컬 및 글로벌 VNet 피어링은 연결을 제공하며, 여러 Azure 지역에서 SAP 배포를 위한 랜딩 존 간의 연결을 보장하기 위해 선호되는 접근 방식입니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-vnet-peering/?source=recommendations |  |  | a3592829-e6e2-4061-9368-6af46791f893
네트워크 토폴로지 및 연결 | 잡종 | SAP 애플리케이션과 SAP 데이터베이스 서버 간에 NVA를 배포하는 것은 지원되지 않습니다 |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/planning-guide | https://me.sap.com/notes/2731110 |  |  | 41742694-3ff8-4ae7-b7d4-743176c8bcbf
네트워크 토폴로지 및 연결 | 잡종 | Azure 지역 및 온-프레미스 위치 간에 글로벌 전송 연결이 필요한 신규, 대규모 또는 글로벌 네트워크에서 Azure 배포에 Virtual WAN을 사용합니다. 이 방법을 사용하면 Azure 네트워킹에 대한 전이적 라우팅을 수동으로 설정할 필요가 없으며 Azure의 SAP 배포에 대한 표준을 따를 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-virtual-wan/?source=recommendations | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-wan/virtual-wan-about |  |  | 7d4bc7d2-c34a-452e-8f1d-6ae3c8eafcc3
네트워크 토폴로지 및 연결 | 잡종 | 파트너 NVA를 사용하는 경우에만 지역 간에 NVA(네트워크 가상 어플라이언스)를 배포하는 것이 좋습니다. 네이티브 NVA가 있는 경우 지역 또는 VNet 간의 NVA가 필요하지 않습니다. 파트너 네트워킹 기술 및 NVA를 배포하는 경우 공급업체의 지침에 따라 Azure 네트워킹과 충돌하는 구성을 확인합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/services/networking/network-virtual-appliances/reliability | https://learn.microsoft.com/training/modules/control-network-traffic-flow-with-routes/?source=recommendations |  |  | 0cedb1f6-ae6c-492b-8b17-8061f50b16d3
네트워크 토폴로지 및 연결 | 잡종 | Virtual WAN은 가상 WAN 기반 토폴로지에 대한 스포크 VNet 간의 연결을 관리하며(UDR[사용자 정의 라우팅] 또는 NVA를 설정할 필요 없음) 동일한 가상 허브의 VNet 간 트래픽에 대한 최대 네트워크 처리량은 초당 50기가비트입니다. 필요한 경우 SAP 랜딩 존은 VNet 피어링을 사용하여 다른 랜딩 존에 연결하고 이 대역폭 제한을 극복할 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/networking/hub-spoke-vwan-architecture | https://learn.microsoft.com/training/modules/hub-and-spoke-network-architecture/?source=recommendations |  |  | facc08c6-ea95-4641-91cd-fa09e573adbd
네트워크 토폴로지 및 연결 | IP 플랜 | SAP 워크로드를 실행하는 VM에 대한 공용 I.P 할당은 권장되지 않습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/plan-for-ip-addressing | https://learn.microsoft.com/training/modules/design-ip-addressing-for-azure/?source=recommendations |  |  | 82734c88-6ba2-4802-8459-11475e39e530
네트워크 토폴로지 및 연결 | IP 플랜 | ASR을 구성할 때 DR 쪽에서 I.P 주소를 예약하는 것이 좋습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?source=recommendations | https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-network-infrastructure/ |  |  | 9cccd979-366b-4cda-8750-ab1ab039d95d
네트워크 토폴로지 및 연결 | IP 플랜 | 프로덕션 및 DR 사이트에 겹치는 IP 주소 범위를 사용하지 마십시오. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/plan-for-ip-addressing | https://learn.microsoft.com/training/modules/design-ip-addressing-for-azure/?source=recommendations |  |  | 54c7c892-9cb1-407d-9325-ae525ba34d46
네트워크 토폴로지 및 연결 | IP 플랜 | Azure는 VNet에서 여러 위임된 서브넷을 만드는 데 도움이 되지만 Azure NetApp Files용 VNet에는 위임된 서브넷이 하나만 존재할 수 있습니다. Azure NetApp Files에 대해 둘 이상의 위임된 서브넷을 사용하는 경우 새 볼륨을 만들려는 시도가 실패합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-delegate-subnet | https://learn.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-network-topologies?source=recommendations |  |  | 6e154e3a-a359-4282-ae6e-206173686af4
네트워크 토폴로지 및 연결 | 인터넷 | Azure Firewall을 사용하여 인터넷에 대한 Azure 아웃바운드 트래픽, 비 HTTP/S 인바운드 연결 및 East/West 트래픽 필터링(조직에 필요한 경우)을 제어합니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/services/networking/azure-firewall?toc=%2Fazure%2Ffirewall%2Ftoc.json&bc=%2Fazure%2Ffirewall%2Fbreadcrumb%2Ftoc.json | https://learn.microsoft.com/training/paths/secure-networking-infrastructure/ |  |  | d8a03e97-7784-424d-9167-85d6fa96c96a
네트워크 토폴로지 및 연결 | 인터넷 | Application Gateway, SAP Web Dispatcher 및 기타 타사 서비스 간의 비교에서 볼 수 있듯이 Application Gateway가 SAP 웹앱에 대한 역방향 프록시 역할을 하는 경우 Application Gateway 및 Web Application Firewall에 제한 사항이 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/expose-sap-process-orchestration-on-azure | https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/si/3362959506.html |  |  | 91a65e40-be90-45b3-9f73-f3edbf8dc324
네트워크 토폴로지 및 연결 | 인터넷 | Azure Front Door 및 WAF 정책을 사용하여 랜딩 존에 대한 인바운드 HTTP/S 연결을 위해 Azure 지역에서 전역 보호를 제공합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/web-application-firewall/ag/ag-overview | https://learn.microsoft.com/training/paths/secure-application-delivery/ |  |  | 5e39e530-9ccc-4d97-a366-bcda2750ab1a
네트워크 토폴로지 및 연결 | 인터넷 | Azure Front Door 및 Application Gateway를 사용하여 HTTP/S 애플리케이션을 보호하는 경우 Azure Front Door의 Web Application Firewall 정책을 활용합니다. Azure Front Door에서만 트래픽을 수신하도록 Application Gateway를 잠급니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/web-application-firewall/afds/afds-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-web-application-firewall/?source=recommendations |  |  | b039d95d-54c7-4c89-89cb-107d5325ae52
네트워크 토폴로지 및 연결 | 인터넷 | 웹 애플리케이션 방화벽을 사용하여 트래픽이 인터넷에 노출될 때 트래픽을 검사합니다. 또 다른 옵션은 부하 분산 장치 또는 Application Gateway 또는 타사 솔루션과 같은 기본 제공 방화벽 기능이 있는 리소스와 함께 사용하는 것입니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/web-application-firewall/ag/ag-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-web-application-firewall/?source=recommendations |  |  | 5ada4332-4e13-4811-9231-81aa41742694
네트워크 토폴로지 및 연결 | 인터넷 | Azure 지역 및 온-프레미스 위치 간에 글로벌 전송 연결이 필요한 신규, 대규모 또는 글로벌 네트워크에서 Azure 배포에 Virtual WAN을 사용합니다. 이 방법을 사용하면 Azure 네트워킹에 대한 전이적 라우팅을 수동으로 설정할 필요가 없으며 Azure의 SAP 배포에 대한 표준을 따를 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/frontdoor/front-door-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/10-explore-azure-front-door |  |  | e73de7d5-6f36-4217-a526-e1a621ecddde
네트워크 토폴로지 및 연결 | 인터넷 | 데이터 유출을 방지하려면 Azure Private Link를 사용하여 Azure Blob Storage, Azure Files, Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Data Factory 등과 같은 PaaS(Platform as a Service) 리소스에 안전하게 액세스합니다. Azure 프라이빗 엔드포인트는 VNet과 Azure Storage, Azure Backup 등과 같은 서비스 간의 트래픽을 보호하는 데도 도움이 될 수 있습니다. VNet과 프라이빗 엔드포인트 사용 서비스 간의 트래픽은 Microsoft 글로벌 네트워크를 통해 이동하므로 공용 인터넷에 노출되지 않습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/vnet-integration-for-azure-services | https://learn.microsoft.com/training/modules/design-implement-private-access-to-azure-services/?source=recommendations |  |  | 3c536a3e-1b6b-4e87-95ca-15edb47251c0
네트워크 토폴로지 및 연결 | 세분화 | SAP 애플리케이션 및 DBMS 계층에 사용되는 VM에서 Azure 가속 네트워킹이 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/accelerated-networking-overview?tabs=redhat | https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services/?source=recommendations |  |  | 85e2213a-ce7b-4b12-8f7c-95f06e154e3a
네트워크 토폴로지 및 연결 | 세분화 | Azure Load Balancer에 대한 내부 배포가 DSR(Direct Server Return)을 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다. 이 설정은 내부 부하 분산 장치 구성이 DBMS 계층의 고가용성 구성에 사용될 때 대기 시간을 줄입니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/load-balancer/load-balancer-multivip-overview | https://learn.microsoft.com/ja-jp/training/modules/load-balancing-non-https-traffic-azure/?source=recommendations |  |  | 3ff8ae7d-7d47-4431-96c8-bcbf45bbe609
네트워크 토폴로지 및 연결 | 세분화 | ASG(애플리케이션 보안 그룹) 및 NSG 규칙을 사용하여 SAP 애플리케이션과 DBMS 계층 간에 네트워크 보안 액세스 제어 목록을 정의할 수 있습니다. ASG는 보안을 관리하는 데 도움이 되도록 가상 머신을 그룹화합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/network-security-group-how-it-works | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-network-security-groups/?source=recommendations |  |  | 6791f893-5ada-4433-84e1-3811523181aa
네트워크 토폴로지 및 연결 | 세분화 | 피어링되지 않은 다른 Azure VNet에 SAP 애플리케이션 계층 및 SAP DBMS를 배치하는 것은 지원되지 않습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://me.sap.com/notes/2015553 | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity |  |  | 45bbe609-d8a0-43e9-9778-424d616785d6
네트워크 토폴로지 및 연결 | 세분화 | SAP 애플리케이션에서 네트워크 대기 시간을 최적화하려면 Azure 근접 배치 그룹을 사용하는 것이 좋습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/co-location#planned-maintenance-and-proximity-placement-groups |  |  | fa96c96a-d885-418f-9827-34c886ba2802
네트워크 토폴로지 및 연결 | 세분화 | 온-프레미스와 Azure 간에 분할된 SAP 애플리케이션 서버 계층 및 DBMS 계층을 실행하는 것은 전혀 지원되지 않습니다. 두 계층 모두 온-프레미스 또는 Azure에 완전히 상주해야 합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://me.sap.com/notes/2015553 | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity |  |  | 18c8b61c-855a-4405-b6ed-266455e4f4ce
네트워크 토폴로지 및 연결 | 세분화 | 계층 간의 과도한 네트워크 트래픽으로 인해 발생할 수 있는 상당한 비용 때문에 다른 VNet에서 SAP 시스템의 DBMS(데이터베이스 관리 시스템) 및 애플리케이션 계층을 호스트하고 VNet 피어링과 연결하는 것은 권장되지 않습니다. Azure 가상 네트워크 내에서 서브넷을 사용하여 SAP 애플리케이션 계층과 DBMS 계층을 분리하는 것이 좋습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://me.sap.com/notes/2015553 | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity |  |  | b65c878b-4b14-4f4e-92d8-d873936493f2
네트워크 토폴로지 및 연결 | 세분화 | SAP 애플리케이션 및 DBMS 계층에 사용되는 VM에서 Azure 가속 네트워킹이 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/accelerated-networking-overview?tabs=redhat | https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services/?source=recommendations |  |  | 85e2213a-ce7b-4b12-8f7c-95f06e154e3a
네트워크 토폴로지 및 연결 | 세분화 | Linux 게스트 운영 체제에서 Load Balancer를 사용하는 경우 Linux 네트워크 매개 변수 net.ipv4.tcp_timestamps가 0으로 설정되어 있는지 확인합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-rhel | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | 402a9846-d515-4061-aff8-cd30088693fa
네트워크 토폴로지 및 연결 | 세분화 | SAP RISE/ECS 배포의 경우 가상 피어링은 고객의 기존 Azure 환경과의 연결을 설정하는 기본 방법입니다. SAP vnet과 고객 vnet은 모두 NSG(네트워크 보안 그룹)로 보호되므로 vnet 피어링을 통해 SAP 및 데이터베이스 포트에서 통신할 수 있습니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/rise-integration |  |  |  | 87585797-5551-4d53-bb7d-a94ee415734d
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 지배구조 | Azure, 온-프레미스 또는 기타 클라우드 환경에서 Windows 및 Linux VM을 실행하는 경우 Azure Automation의 업데이트 관리 센터를 사용하여 보안 패치를 포함한 운영 체제 업데이트를 관리할 수 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-security-operations | https://learn.microsoft.com/azure/automation/update-management/overview |  |  | 18dffcf3-248c-4039-a67c-dec8e3a5f804
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 지배구조 | SAP는 SAP 시스템을 보호하기 위해 즉각적인 조치가 필요한 매우 중요한 보안 패치 또는 핫픽스를 릴리스하므로 SAP 보안 OSS 노트를 정기적으로 검토합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-security-operations | https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news.html |  |  | 08951710-79a2-492a-adbc-06d7a401545b
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 지배구조 | SQL Server SAP의 경우 SQL Server SAP 시스템에서 계정을 사용하지 않으므로 SQL Server 시스템 관리자 계정을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 원래 시스템 관리자 계정을 비활성화하기 전에 시스템 관리자 권한이 있는 다른 사용자가 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-database-security |  |  |  | 1b8b394e-ae64-4a74-8933-357b523ea0a0
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 지배구조 | xp_cmdshell 비활성화합니다. SQL Server 기능 xp_cmdshell SQL Server 내부 운영 체제 명령 셸을 사용할 수 있습니다. 이는 보안 감사에서 발생할 수 있는 잠재적 위험입니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-database-security | https://me.sap.com/notes/3019299/E |  |  | 5a76a033-ced9-4eef-9a43-5e4f96634c8e
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | Azrue에서 SAP HANA 데이터베이스 서버를 암호화하는 데는 SAP HANA 네이티브 암호화 기술이 사용됩니다. 또한 Azure에서 SQL Server를 사용하는 경우 TDE(투명한 데이터 암호화)를 사용하여 데이터 및 로그 파일을 보호하고 백업도 암호화되도록 합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-database-security |  |  | cf65de8e-1309-4ccc-b579-266bcca275fa
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | Azure Storage 암호화는 모든 Azure Resource Manager 및 클래식 스토리지 계정에 대해 사용하도록 설정되며 사용하지 않도록 설정할 수 없습니다. 데이터는 기본적으로 암호화되므로 Azure Storage 암호화를 사용하기 위해 코드 또는 애플리케이션을 수정할 필요가 없습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-service-encryption | https://learn.microsoft.com/training/modules/encrypt-sector-data/?source=recommendations |  |  | a1abfe9d-55d0-44c3-a491-9cb1b3d1325a
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | Azure Key Vault를 사용하여 비밀 및 자격 증명 저장 |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | ce9bd3bb-0cdb-43b5-9eb2-ec14eeaa3592
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | 무단 변경으로부터 보호하기 위해 성공적인 배포 후 Azure 리소스를 잠그는 것이 좋습니다. 사용자 지정된 Azure 정책(Custome 역할)을 사용하여 구독별로 LOCK 제약 조건 및 규칙을 적용할 수도 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/lock-resources?tabs=json | https://learn.microsoft.com/training/modules/use-azure-resource-manager/?source=recommendations |  |  | 829e2edb-2173-4676-aff6-691b4935ada4
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | 삭제된 개체에 대한 보존 보호를 허용하기 위해 일시 삭제 및 제거 정책을 사용하도록 설정된 Azure Key Vault를 프로비전합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/soft-delete-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | 2223ece8-1b12-4318-8a54-17415833fb4a
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | 기존 요구 사항에 따라 규정 및 규정 준수 제어(내부/외부) - 필요한 Azure 정책 및 Azure RBAC 역할 결정 |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/role-based-access-control/security-controls-policy | https://learn.microsoft.com/training/paths/describe-azure-management-governance/?source=recommendations |  |  | e3c2df74-3165-4c3a-abe0-5bbe209d490d
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | SAP 환경에서 엔드포인트용 Microsoft Defender 사용하도록 설정하는 경우 모든 서버를 대상으로 하는 대신 DBMS 서버에서 데이터 및 로그 파일을 제외하는 것이 좋습니다. 대상 파일을 제외할 때 DBMS 공급업체의 권장 사항을 따릅니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/microsoft-defender-endpoint-mde-for-sap-applications-on-windows/ba-p/3912268 |  |  | a4777842-4d11-4678-9d2f-a56c56ad4840
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | 클라우드용 Microsoft Defender의 Just-In-Time 액세스 권한이 있는 SAP 관리자 사용자 지정 역할을 위임합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/defender-for-cloud/just-in-time-access-overview?tabs=defender-for-container-arch-aks | https://learn.microsoft.com/training/modules/secure-vms-with-azure-security-center/?source=recommendations |  |  | 8fe72734-c486-4ba2-a0dc-0591cf65de8e
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | 타사 보안 제품을 DIAG(SAP GUI)용 SNC(Secure Network Communications), RFC 및 HTTPS용 SPNEGO와 통합하여 전송 중인 데이터를 암호화합니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/encryption-overview#encryption-of-data-in-transit |  |  | 1309cccd-5792-466b-aca2-75faa1abfe9d
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | 보안 주체 암호화 기능을 위해 기본적으로 Microsoft 관리형 키를 사용하고 필요한 경우 고객 관리형 키를 사용합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-encryption-key-model-get?tabs=portal | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | eeaa3592-829e-42ed-a217-3676aff6691b
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | 애플리케이션, 환경, 지역당 Azure Key Vault를 사용합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/key-vault/general/best-practices | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | 4935ada4-2223-4ece-a1b1-23181a541741
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | 비 HANA Windows 및 비 Windows 운영 체제에 대한 디스크 암호화 키 및 비밀을 제어하고 관리하려면 Azure Key Vault를 사용합니다. SAP HANA는 Azure Key Vault에서 지원되지 않으므로 SAP ABAP 또는 SSH 키와 같은 대체 방법을 사용해야 합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/certificates/certificate-scenarios | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-and-manage-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | abc9634d-c44d-41e9-a530-e8444e16aa3c
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 비밀 | &nbsp |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/best-practices |  |  |  | 5833fb4a-e3c2-4df7-9316-5c3acbe05bbe
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 안전 | 실수로 인한 네트워크 관련 변경을 방지하기 위해 Azure의 SAP 스포크 구독에 대한 RBAC(역할 기반 액세스 제어) 역할 사용자 지정 |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/role-based-access-control/built-in-roles | https://learn.microsoft.com/training/modules/secure-azure-resources-with-rbac/?source=recommendations |  |  | 209d490d-a477-4784-84d1-16785d2fa56c
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 안전 | 나머지 SAP 자산에서 DMZ 및 NVA를 격리하고, Azure Private Link를 구성하고, Azure의 SAP 리소스를 안전하게 관리 및 제어합니다 |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://blogs.sap.com/2019/07/21/sap-security-operations-on-azure/ | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/dmz/secure-vnet-dmz?tabs=portal |  |  | 56ad4840-8fe7-4273-9c48-6ba280dc0591
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 안전 | Azure에서 Microsoft 맬웨어 방지 소프트웨어를 사용하여 악성 파일, 애드웨어 및 기타 위협으로부터 가상 머신을 보호하는 것이 좋습니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/secure-vms-with-azure-security-center/?source=recommendations | https://azure.microsoft.com/blog/deploying-antimalware-solutions-on-azure-virtual-machines/ |  |  | e124ba34-df68-45ed-bce9-bd3bb0cdb3b5
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 안전 | 더욱 강력한 보호를 위해 엔드포인트용 Microsoft Defender 사용하는 것이 좋습니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/microsoft-365/security/defender-endpoint/microsoft-defender-endpoint?view=o365-worldwide | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-endpoint-protection-use-microsoft-defender/?source=recommendations |  |  | 5eb2ec14-eeaa-4359-8829-e2edb2173676
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 안전 | 가상 네트워크 피어링을 통해 스포크 네트워크에 연결된 허브 가상 네트워크를 통해 모든 트래픽을 전달하여 SAP 애플리케이션 및 데이터베이스 서버를 인터넷 또는 온-프레미스 네트워크에서 격리합니다. 피어링된 가상 네트워크는 Azure의 SAP 솔루션이 공용 인터넷에서 격리되도록 보장합니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/sap/sap-whole-landscape | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/?source=recommendations |  |  | 87a924c4-25c2-419f-a2f0-96c7c4fe4525
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 안전 | SAP Fiori와 같은 인터넷 연결 애플리케이션의 경우 보안 수준을 유지하면서 애플리케이션 요구 사항에 따라 부하를 분산해야 합니다. 계층 7 보안의 경우 Azure Marketplace에서 사용할 수 있는 타사 WAF(Web Application Firewall)를 사용할 수 있습니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://learn.microsoft.com/training/modules/simplify-cloud-procurement-governance-azure-marketplace/?source=recommendations |  |  | 491ca1c4-3d40-42c0-9d85-b8933999590b
보안, 거버넌스 및 규정 준수 | 안전 | SAP용 Azure Monitor 솔루션에서 보안 통신을 사용하도록 설정하려면 루트 인증서 또는 서버 인증서를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 루트 인증서를 사용하는 것이 좋습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/monitor/enable-tls-azure-monitor-sap-solutions | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-azure-monitoring-sap-workloads-azure-virtual-machines/?source=recommendations |  |  | 9fc945b9-0527-47af-8200-9d652fe02fcc
보관 | &nbsp | Oracle, SQL, HANA에 대한 디스크 구성 |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | d579266b-cca2-475f-aa1a-bfe9d55d04c3

## Values
Severity | Status | Category | Reference checklist base URL | Default title | Technologies | Languages | Status descriptions | Technology file prefix | Language file suffix
높다 | 확인되지 않음 | ID 및 액세스 | https://raw.githubusercontent.com/Azure/review-checklists/main/checklists/ | Use the "Import latest checklist" button to get the latest version of a review checklist |  |  |  |  | en
보통 | 열다 | 네트워크 토폴로지 및 연결 | [6 empty] | ja
낮다 | 성취 | 보안, 거버넌스 및 규정 준수 | [6 empty] | ko
| 해당 없음 | 관리 및 모니터링 | [6 empty] | pt
| N/A | 관리 그룹 및 구독 |  |  |  |  | Not applicable for current design |  | es