## Checklist
Azure Checklist
Azure Landing Zone Review
Main Area | Sub Area | Checklist item | Description (optional) | Severity | Status | Comment | More info | Training | Graph Query | GUID | Secure | Cost | Scale | Simple | HA
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | &nbsp | Azure no admite actualmente la combinación de ASCS y alta disponibilidad de base de datos en el mismo clúster de Linux Pacemaker; sepáralos en grupos individuales. Sin embargo, puede combinar hasta cinco clústeres de servicios centrales en un par de máquinas virtuales. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-monitor/logs/design-logs-deployment |  |  |  | 80dc0591-cf65-4de8-b130-9cccd579266b
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | &nbsp | Uso de una SKU de Standard Load Balancer delante de clústeres de ASCS y bases de datos |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/security/benchmark/azure/security-control-incident-response |  |  |  | cca275fa-a1ab-4fe9-b55d-04c3c4919cb1
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | &nbsp | Ambas máquinas virtuales del par de alta disponibilidad deben implementarse en un conjunto de disponibilidad, o las zonas de disponibilidad deben tener el mismo tamaño y la misma configuración de almacenamiento |  | Medio | No verificado |  | https://www.microsoft.com/itshowcase/implementing-a-zero-trust-security-model-at-microsoft |  |  |  | b3d1325a-e124-4ba3-9df6-85eddce9bd3b
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | &nbsp | Se debe usar la tecnología de replicación de bases de datos nativas para sincronizar la base de datos en un par de alta disponibilidad. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/security/benchmark/azure/security-control-incident-response |  |  |  | b0cdb3b5-5eb2-4ec1-9eea-a3592829e2ed
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | &nbsp | Realice una recuperación a un momento dado de sus bases de datos de producción en cualquier momento y en un período de tiempo que cumpla con su RTO; La recuperación a un momento dado suele incluir errores del operador al eliminar datos en la capa DBMS o a través de SAP, por cierto |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/security/benchmark/azure/security-control-incident-response |  |  |  | b2173676-aff6-4691-a493-5ada42223ece
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | &nbsp | El CIDR de la red virtual (VNet) principal no debe entrar en conflicto ni superponerse con el CIDR de la red virtual del sitio de recuperación ante desastres |  | Medio | No verificado | [5 empty] | 81b12318-1a54-4174-8583-3fb4ae3c2df7
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | &nbsp | Use Site Recovery para replicar un servidor de aplicaciones en un sitio de recuperación ante desastres. Site Recovery también puede ayudar a replicar máquinas virtuales de clúster de servicios centrales en el sitio de recuperación ante desastres. Al invocar la recuperación ante desastres, deberá volver a configurar el clúster de Linux Pacemaker en el sitio de recuperación ante desastres (por ejemplo, reemplazar el VIP o SBD, ejecutar corosync.conf, etc.). |  | Medio | No verificado | [5 empty] | 43165c3a-cbe0-45bb-b209-d490da477784
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | &nbsp | La replicación nativa de la base de datos debe usarse para sincronizar los datos con el sitio de recuperación ante desastres, en lugar de Azure Site Recovery |  | Medio | No verificado | [5 empty] | 24d11678-5d2f-4a56-a56a-d48408fe7273
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | Considere la disponibilidad del software de SAP frente a puntos únicos de fallo. Esto incluye puntos únicos de falla dentro de aplicaciones como DBMS utilizados en las arquitecturas SAP NetWeaver y SAP S/4HANA, SAP ABAP y ASCS + SCS. También, otras herramientas como SAP Web Dispatcher. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/sap-high-availability-architecture-scenario | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-high-availability-for-sap-workloads-azure/2-explore-high-availability-disaster-recovery-support-azure-for-sap-workloads?source=recommendations |  |  | 8300cb30-766b-4084-b126-0dd8fb1269a1
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | En el caso de SAP y bases de datos de SAP, considere la posibilidad de implementar clústeres de conmutación por error automática. En Windows, los clústeres de conmutación por error de Windows Server admiten la conmutación por error. En Linux, Linux Pacemaker o herramientas de terceros como SIOS Protection Suite y Veritas InfoScale admiten la conmutación por error. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/planning-supported-configurations | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | 56402f11-ccbe-42c3-a2f6-c6f6f38ab579
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | Azure no admite arquitecturas en las que las máquinas virtuales principal y secundaria compartan el almacenamiento de los datos de DBMS. Para la capa DBMS, el patrón de arquitectura común es replicar bases de datos al mismo tiempo y con pilas de almacenamiento diferentes a las que usan las máquinas virtuales principal y secundaria. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/disaster-recovery-sap-guide?tabs=windows | https://learn.microsoft.com/training/paths/ensure-business-continuity-implement-disaster-recovery/?source=recommendationshttps%3A%2F%2Flearn.microsoft.com%2Fja-jp%2Ftraining%2Fpaths%2Fensure-business-continuity-implement-disaster-recovery%2F%3Fsource%3Drecommendations |  |  | afae6bec-2671-49ae-bc69-140b8ec8d320
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | Los datos de DBMS y los archivos de registro de transacciones y puesta al día se almacenan en el almacenamiento en bloque compatible con Azure o en Azure NetApp Files. Azure Files o Azure Premium Files no se admiten como almacenamiento para datos de DBMS o archivos de registro de puesta al día con la carga de trabajo de SAP. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/dbms-guide-general | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-databases/2-explore-database-support-azure-for-sap-workloads |  |  | ac614e95-6767-4bc3-b8a4-9953533da6ba
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | Puede usar discos compartidos de Azure en Windows para componentes ASCS + SCS y escenarios específicos de alta disponibilidad. Configure los clústeres de conmutación por error por separado para los componentes de la capa de aplicación de SAP y la capa de DBMS. Actualmente, Azure no admite arquitecturas de alta disponibilidad que combinen componentes de la capa de aplicación de SAP y la capa de DBMS en un clúster de conmutación por error. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/sap-high-availability-guide-wsfc-shared-disk | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | 1f737179-8e7f-4e1a-a30c-e5a649a3092b
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | La mayoría de los clústeres de conmutación por error para los componentes de la capa de aplicación (ASCS) de SAP y la capa de DBMS requieren una dirección IP virtual para un clúster de conmutación por error. Azure Load Balancer debe controlar la dirección IP virtual para todos los demás casos. Un principio de diseño es usar un equilibrador de carga por configuración de clúster. Te recomendamos que utilices la versión estándar del equilibrador de carga (SKU de equilibrador de carga estándar). |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-standard-load-balancer-outbound-connections | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-high-availability-for-sap-workloads-azure/?source=recommendations |  |  | a78b3d31-3170-44f2-b5d7-651a29f4ccf5
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | Asegúrese de que la IP flotante esté habilitada en el equilibrador de carga |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/load-balancer/load-balancer-ha-ports-overview?source=recommendations | https://learn.microsoft.com/training/modules/load-balancing-non-https-traffic-azure/?source=recommendations |  |  | 1a541741-5833-4fb4-ae3c-2df743165c3a
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | Antes de implementar la infraestructura de alta disponibilidad, y en función de la región que elija, determine si desea realizar la implementación con un conjunto de disponibilidad de Azure o una zona de disponibilidad. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-virtual-machine-availability/?source=recommendations |  |  | c47cc4f3-f105-452c-845e-9b307b3856c1
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | Si desea cumplir los acuerdos de nivel de servicio de infraestructura para las aplicaciones de los componentes de SAP (servicios centrales, servidores de aplicaciones y bases de datos), debe elegir las mismas opciones de alta disponibilidad (máquinas virtuales, conjuntos de disponibilidad, zonas de disponibilidad) para todos los componentes. |  | Alto | No verificado |  | https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Service-Level-Agreements-SLA-for-Online-Services?lang=1 |  |  |  | 844f69c3-07e5-4ec1-bff7-4be27bcf5fea
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | No mezcle servidores de diferentes roles en el mismo conjunto de disponibilidad. Mantenga las máquinas virtuales de servicios centrales, las máquinas virtuales de base de datos y las máquinas virtuales de aplicaciones en sus propios conjuntos de disponibilidad |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability-set-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-virtual-machine-availability/?source=recommendations |  |  | cbe05bbe-209d-4490-ba47-778424d11678
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | No se pueden implementar conjuntos de disponibilidad de Azure dentro de una zona de disponibilidad de Azure a menos que se usen grupos de selección de ubicación de proximidad. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/co-location | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios |  |  | f2201000-d045-40a6-a79a-d7cdc01b4d86
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | Al crear conjuntos de disponibilidad, use el número máximo de dominios de error y dominios de actualización disponibles. Por ejemplo, si implementa más de dos máquinas virtuales en un conjunto de disponibilidad, use el número máximo de dominios de error (tres) y suficientes dominios de actualización para limitar el efecto de posibles errores de hardware físico, interrupciones de red o interrupciones de energía, además del mantenimiento planeado de Azure. El número predeterminado de dominios de error es dos y no puede cambiarlo en línea más adelante. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability-set-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-virtual-machine-availability/?source=recommendations |  |  | 9674e7c7-7796-4181-8920-09f4429543ba
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | Cuando se usan grupos de selección con selección de ubicación de proximidad de Azure en una implementación de conjunto de disponibilidad, los tres componentes de SAP (servicios centrales, servidor de aplicaciones y base de datos) deben estar en el mismo grupo con selección de ubicación de proximidad. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios |  |  |  | ae4ecb95-b70f-428f-8b9a-4c5b7e3478a2
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres | Alta disponibilidad | Use un grupo de selección de ubicación de proximidad por SID de SAP. Los grupos no abarcan zonas de disponibilidad ni regiones de Azure |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios |  |  |  | 5d2fa56c-56ad-4484-88fe-72734c486ba2
Calcular | &nbsp | Realizar solicitudes de cuota para la SKU y las zonas de máquina virtual correctas |  | Medio | No verificado | [5 empty] | 2829e2ed-b217-4367-9aff-6691b4935ada
Identidad y acceso | Identidad | Aplicación de un modelo RBAC para grupos de administración, suscripciones, grupos de recursos y recursos |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/sap/design-areas/security | https://learn.microsoft.com/training/paths/implement-resource-mgmt-security/ |  |  | fda1dbf3-dc95-4d48-a7c7-91dca0f6c565
Identidad y acceso | Identidad | Aplicación de la propagación del principio para reenviar la identidad de la aplicación en la nube de SAP a SAP local (incluida IaaS) a través del conector en la nube |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/scenario-azure-first-sap-identity-integration | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/2-explore-azure-virtual-machine-auth-access-control |  |  | 45911475-e39e-4530-accc-d979366bcda2
Identidad y acceso | Identidad | Implemente SSO en aplicaciones SAP SaaS como SAP Analytics Cloud, SAP Cloud Platform, Business by design, SAP Qualtrics y SAP C4C con Azure AD mediante SAML. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/scenario-azure-first-sap-identity-integration |  |  |  | 750ab1ab-039d-495d-94c7-c8929cb107d5
Identidad y acceso | Identidad | Implemente SSO en aplicaciones web basadas en SAP NetWeaver, como SAP Fiori y SAP Web GUI mediante SAML. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-netweaver-tutorial | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/8-exercise-integrate-azure-active-directory-sap-netweaver |  |  | 325ae525-ba34-4d46-a5e2-213ace7bb122
Identidad y acceso | Identidad | Implemente SSO en aplicaciones web basadas en SAP NetWeaver, como SAP Fiori y SAP Web GUI mediante SAML. |  | Medio | No verificado |  |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/6-exercise-integrate-azure-active-directory-sap-fiori |  |  | 9eb54dad-7861-4e1c-973a-f3bb003fc9c1
Identidad y acceso | Identidad | Puede implementar SSO en la GUI de SAP mediante SAP NetWeaver SSO o una solución de partner. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-netweaver-tutorial | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/8-exercise-integrate-azure-active-directory-sap-netweaver |  |  | f29676ef-0c9c-4c4d-ab21-a55504c0c829
Identidad y acceso | Identidad | Para SSO para SAP GUI y acceso al navegador web, implemente SNC – Kerberos/SPNEGO (mecanismo de negociación GSSAPI simple y protegido) debido a su facilidad de configuración y mantenimiento. Para SSO con certificados de cliente X.509, considere el servidor de inicio de sesión seguro de SAP, que es un componente de la solución SSO de SAP. |  | Medio | No verificado |  |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-identity-services/9-exercise-integrate-active-directory-sap-single-sign-on |  |  | 23181aa4-1742-4694-9ff8-ae7d7d474317
Identidad y acceso | Identidad | Para SSO para SAP GUI y acceso al navegador web, implemente SNC – Kerberos/SPNEGO (mecanismo de negociación GSSAPI simple y protegido) debido a su facilidad de configuración y mantenimiento. Para SSO con certificados de cliente X.509, considere el servidor de inicio de sesión seguro de SAP, que es un componente de la solución SSO de SAP. |  | Medio | No verificado |  | https://blogs.sap.com/2017/07/12/sap-single-sign-on-protect-your-sap-landscape-with-x.509-certificates/ |  |  |  | 6c8bcbf4-5bbe-4609-b8a0-3e97778424d6
Identidad y acceso | Identidad | Implemente el inicio de sesión único mediante OAuth para SAP NetWeaver a fin de permitir que aplicaciones personalizadas o de terceros accedan a los servicios OData de SAP NetWeaver. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-netweaver-tutorial#configure-sap-netweaver-for-oauth |  |  |  | 16785d6f-a96c-496a-b885-18f482734c88
Identidad y acceso | Identidad | Implementación de SSO en SAP HANA |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/saphana-tutorial |  |  |  | a747c350-8d4c-449c-93af-393dbca77c48
Identidad y acceso | Identidad | Considere Azure AD como un proveedor de identidades para sistemas SAP hospedados en RISE. Para obtener más información, consulte Integración del servicio con Azure AD. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/rise-integration#connectivity-with-sap-rise |  |  |  | c7bae5bf-daf9-4761-9c56-f92891890aa4
Identidad y acceso | Identidad | En el caso de las aplicaciones que acceden a SAP, es posible que desee utilizar la propagación de entidades de seguridad para establecer el inicio de sesión único. |  | Medio | No verificado |  | https://github.com/azuredevcollege/SAP/blob/master/sap-oauth-saml-flow/README.md |  |  |  | e4e48226-ce54-44b6-bb6b-bfa15bd8f753
Identidad y acceso | Identidad | Si usa servicios BTP de SAP o soluciones SaaS que requieren SAP Identity Authentication Service (IAS), considere la posibilidad de implementar SSO entre SAP Cloud Identity Authentication Services y Azure AD para acceder a esos servicios de SAP. Esta integración permite a SAP IAS actuar como proveedor de identidades de proxy y reenvía las solicitudes de autenticación a Azure AD como almacén de usuarios central y proveedor de identidades. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-hana-cloud-platform-identity-authentication-tutorial |  |  |  | 59921095-4980-4fc1-a5b6-524a5a560c79
Identidad y acceso | Identidad | Implementación de SSO en SAP BTP |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-hana-cloud-platform-tutorial |  |  |  | a709c664-317e-41e4-9e34-67d9016a86f4
Identidad y acceso | Identidad | Si usa SAP SuccessFactors, considere la posibilidad de usar el aprovisionamiento automatizado de usuarios de Azure AD. Con esta integración, a medida que agrega nuevos empleados a SAP SuccessFactors, puede crear automáticamente sus cuentas de usuario en Azure AD. Opcionalmente, puede crear cuentas de usuario en Microsoft 365 u otras aplicaciones SaaS compatibles con Azure AD. Utilice la escritura diferida de la dirección de correo electrónico en SAP SuccessFactors. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-successfactors-inbound-provisioning-cloud-only-tutorial |  |  |  | 01f11b7f-38df-4251-9c76-4dec19abd3e8
Grupo de administración y suscripciones | Suscripciones | aplicar las directivas de grupo de administración existentes a las suscripciones de SAP |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/design-area/resource-org-management-groups | https://learn.microsoft.com/training/modules/enterprise-scale-organization/4-management-group-subscription-organization |  |  | 6ba28021-4591-4147-9e39-e5309cccd979
Grupo de administración y suscripciones | Suscripciones | Integre aplicaciones estrechamente acopladas en la misma suscripción de SAP para evitar una complejidad adicional de enrutamiento y administración |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/sap/sap-whole-landscape | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/design-area/resource-org-subscriptions |  |  | 366bcda2-750a-4b1a-a039-d95d54c7c892
Grupo de administración y suscripciones | Suscripciones | Aprovechar la suscripción como unidad de escalado y escalar nuestros recursos, considere implementar la suscripción por entorno, por ejemplo. Sandbox, no-prod, prod |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/sap/sap-whole-landscape | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-subscriptions/?source=recommendations |  |  | 9cb107d5-325a-4e52-9ba3-4d4685e2213a
Grupo de administración y suscripciones | Suscripciones | Garantizar el aumento de la cuota como parte del aprovisionamiento de suscripciones (por ejemplo, el total de núcleos de máquina virtual disponibles dentro de una suscripción) |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/quotas/quotas-overview | https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/azure-subscription-service-limits |  |  | ce7bb122-f7c9-45f0-9e15-4e3aa3592829
Grupo de administración y suscripciones | Suscripciones | La API de cuota es una API de REST que se puede usar para ver y administrar las cuotas de los servicios de Azure. Considere usarlo si es necesario. |  | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/rest/api/reserved-vm-instances/quotaapi?branch=capacity |  |  |  | ce4fab2f-433a-4d59-a5a9-3d1032e03ebc
Grupo de administración y suscripciones | Suscripciones | Si realiza la implementación en una zona de disponibilidad, asegúrese de que la implementación de la zona de la máquina virtual esté disponible una vez que se haya aprobado la cuota. Envíe una solicitud de soporte técnico con la suscripción, la serie de máquinas virtuales, el número de CPU y la zona de disponibilidad necesarias. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/quotas/quickstart-increase-quota-portal |  |  |  | cbfad17b-f240-42bf-a1d8-f4f4cee661c8
Grupo de administración y suscripciones | Suscripciones | Asegúrese de que los servicios y funciones requeridos estén disponibles dentro de las regiones de implementación elegidas, por ejemplo. ANF, Zona, etc. |  | Alto | No verificado |  | https://azure.microsoft.com/explore/global-infrastructure/products-by-region/ | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/migrate/azure-best-practices/multiple-regions?source=recommendations |  |  | e6e20617-3686-4af4-9791-f8935ada4332
Grupo de administración y suscripciones | Suscripciones | Aproveche la etiqueta de recurso de Azure para la categorización de costos y la agrupación de recursos (facturación, departamento (o unidad de negocio), entorno (producción, fase, desarrollo), nivel (nivel web, nivel de aplicación), propietario de la aplicación, ProjectName) |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-resource-organization | https://learn.microsoft.com/training/paths/implement-resource-mgmt-security/ |  |  | 4e138115-2318-41aa-9174-26943ff8ae7d
Gestión y Seguimiento | BCDR | Ayude a proteger la base de datos de HANA mediante el servicio Azure Backup. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/backup/sap-hana-database-about | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-azure-backup-sap-workloads-azure-virtual-machines/?source=recommendations |  |  | 2f7c95f0-6e15-44e3-aa35-92829e6e2061
Gestión y Seguimiento | BCDR | Si implementa Azure NetApp Files para la base de datos HANA, Oracle o DB2, use la herramienta Azure Application Consistent Snapshot (AzAcSnap) para tomar instantáneas coherentes con la aplicación. AzAcSnap también es compatible con las bases de datos de Oracle. Considere la posibilidad de usar AzAcSnap en una máquina virtual central en lugar de en máquinas virtuales individuales. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/azacsnap-introduction |  |  |  | 302a2fbf-3745-4a5f-a365-c9d1a16ca22c
Gestión y Seguimiento | Administración | Asegúrese de que la zona horaria coincida entre el sistema operativo y el sistema SAP. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-management-and-monitoring |  |  |  | 42d37218-a3a7-45df-bff6-1173e7f249ea
Gestión y Seguimiento | Administración | No agrupe diferentes servicios de aplicaciones en el mismo clúster. Por ejemplo, no combine DRBD y clústeres de servicios centrales en el mismo clúster. Sin embargo, puede usar el mismo clúster de Pacemaker para administrar aproximadamente cinco servicios centrales diferentes (clúster de varios SID). |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-rhel-multi-sid | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | c3c7abc0-716c-4486-893c-40e181d65539
Gestión y Seguimiento | Administración | Considere la posibilidad de ejecutar sistemas de desarrollo y pruebas en un modelo de repetición para ahorrar y optimizar los costos de ejecución de Azure. |  | Bajo | No verificado |  | https://azure.microsoft.com/pricing/offers/dev-test/ |  |  |  | a491dfc4-9353-4213-9217-eef0949f9467
Gestión y Seguimiento | Administración | Si se asocia con los clientes mediante la administración de sus propiedades de SAP, considere la posibilidad de usar Azure Lighthouse. Azure Lighthouse permite a los proveedores de servicios administrados usar los servicios de identidad nativos de Azure para autenticarse en el entorno de los clientes. Pone el control en manos de los clientes, ya que pueden revocar el acceso en cualquier momento y auditar las acciones de los proveedores de servicios. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/lighthouse/overview |  |  |  | b7056168-6199-4732-a514-cdbb2d5c9c54
Gestión y Seguimiento | Administración | Use Azure Update Manager para comprobar el estado de las actualizaciones disponibles para una sola máquina virtual o varias máquinas virtuales y considere la posibilidad de programar revisiones periódicas. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/update-manager/scheduled-patching?tabs=schedule-updates-single-machine%2Cschedule-updates-scale-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/keep-your-virtual-machines-updated/?source=recommendations |  |  | 4d116785-d2fa-456c-96ad-48408fe72734
Gestión y Seguimiento | Administración | Optimice y gestione las operaciones de SAP Basis mediante SAP Landscape Management (LaMa). Use el conector de SAP LaMa para Azure para reubicar, copiar, clonar y actualizar sistemas SAP. |  | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/lama-installation | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-remote-management/?source=recommendations |  |  | 76c8bcbf-45bb-4e60-ad8a-03e97778424d
Gestión y Seguimiento | Monitorización | Use Azure Monitor para soluciones SAP para supervisar las cargas de trabajo de SAP (SAP HANA, clústeres de SUSE de alta disponibilidad y sistemas SQL) en Azure. Considere la posibilidad de complementar las soluciones de Azure Monitor para SAP con SAP Solution Manager. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/monitor/about-azure-monitor-sap-solutions | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-azure-monitoring-sap-workloads-azure-virtual-machines/?source=recommendations |  |  | 14591147-5e39-4e53-89cc-cd979366bcda
Gestión y Seguimiento | Monitorización | Ejecute una comprobación de extensión de máquina virtual para SAP. VM Extension for SAP usa la identidad administrada asignada de una máquina virtual (VM) para acceder a los datos de configuración y supervisión de VM. La comprobación garantiza que todas las métricas de rendimiento de la aplicación SAP proceden de la extensión de Azure para SAP subyacente. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/vm-extension-for-sap | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-azure-enhanced-monitoring-extension-for-sap/?source=recommendations |  |  | 2750ab1a-b039-4d95-b54c-7c8929cb107d
Gestión y Seguimiento | Monitorización | Use Azure Policy para el control de acceso y los informes de cumplimiento. Azure Policy proporciona la capacidad de aplicar la configuración de toda la organización para garantizar el cumplimiento coherente de las directivas y la detección rápida de infracciones. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-monitor/logs/design-logs-deployment | https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-infrastructure-operations/ |  |  | 5325ae52-5ba3-44d4-985e-2213ace7bb12
Gestión y Seguimiento | Monitorización | Use el Monitor de conexión en Azure Network Watcher para supervisar las métricas de latencia de las bases de datos y los servidores de aplicaciones de SAP. O bien, recopile y muestre medidas de latencia de red mediante Azure Monitor. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/network-watcher/connection-monitor-overview | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/collecting-and-displaying-niping-network-latency-measurements/ba-p/1833979 |  |  | 523181aa-4174-4269-93ff-8ae7d7d47431
Gestión y Seguimiento | Monitorización | Use la supervisión de Azure Site Recovery para mantener el estado del servicio de recuperación ante desastres para los servidores de aplicaciones SAP. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/site-recovery-monitor-and-troubleshoot | https://learn.microsoft.com/training/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?source=recommendations |  |  | d89fd98d-23e4-4b40-a92e-32db9365522c
Gestión y Seguimiento | Monitorización | Realice una comprobación de calidad de SAP HANA en la infraestructura de Azure aprovisionada para comprobar que las máquinas virtuales aprovisionadas cumplen con los procedimientos recomendados de SAP HANA en Azure. |  | Medio | No verificado |  | https://github.com/Azure/SAP-on-Azure-Scripts-and-Utilities/tree/main/QualityCheck |  |  |  | 73686af4-6791-4f89-95ad-a43324e13811
Gestión y Seguimiento | Monitorización | Para cada suscripción de Azure, ejecute una prueba de latencia en las zonas de disponibilidad de Azure antes de la implementación zonal para elegir zonas de baja latencia para la implementación de SAP en Azure. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-zones | https://github.com/Azure/SAP-on-Azure-Scripts-and-Utilities/tree/main/AvZone-Latency-Test |  |  | 616785d6-fa96-4c96-ad88-518f482734c8
Gestión y Seguimiento | Monitorización | Ejecute el informe de resistencia para asegurarse de que la configuración de toda la infraestructura de Azure aprovisionada (proceso, base de datos, redes, almacenamiento, Site Recovery) cumple con la configuración definida por Cloud Adaption Framework para Azure. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/advisor/advisor-how-to-improve-reliability | https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-well-architected-framework/ |  |  | 410adcba-db46-424f-a6c4-05ecde75c52e
Gestión y Seguimiento | Monitorización | Implemente la protección contra amenazas mediante la solución Microsoft Sentinel para SAP. Utilice esta solución para supervisar sus sistemas SAP y detectar amenazas sofisticadas en toda la lógica empresarial y las capas de aplicación. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sentinel/sap/deployment-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/plan-microsoft-sentinel-deployment-sap/?source=recommendations |  |  | 86ba2802-1459-4114-95e3-9e5309cccd97
Gestión y Seguimiento | Monitorización | El etiquetado de Azure se puede aprovechar para agrupar y realizar un seguimiento lógico de los recursos, automatizar sus implementaciones y, lo que es más importante, proporcionar visibilidad de los costos incurridos. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/enable-tag-inheritance | https://learn.microsoft.com/training/modules/analyze-costs-create-budgets-azure-cost-management/?source=recommendations |  |  | 579266bc-ca27-45fa-a1ab-fe9d55d04c3c
Gestión y Seguimiento | Rendimiento | Use la supervisión de latencia entre máquinas virtuales para aplicaciones sensibles a la latencia. |  | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-network-test-latency?tabs=windows |  |  |  | 04b8e5e5-13cb-4b22-af62-5a8ecfcf0337
Gestión y Seguimiento | Rendimiento | Use la supervisión de Azure Site Recovery para mantener el estado del servicio de recuperación ante desastres para los servidores de aplicaciones SAP. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/planning-guide-storage | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-storage/?source=recommendations |  |  | 07e5ed53-3d96-43d8-87ea-631b77da5aba
Gestión y Seguimiento | Rendimiento | Excluya todos los sistemas de archivos de bases de datos y programas ejecutables de los análisis antivirus. Incluirlos podría dar lugar a problemas de rendimiento. Consulte con los proveedores de bases de datos para obtener detalles prescriptivos sobre la lista de exclusión. Por ejemplo, Oracle recomienda excluir /oracle/<sid>/sapdata de los análisis antivirus. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-management-and-monitoring |  |  |  | abb6af9c-982c-4cf1-83fb-329fafd1ee56
Gestión y Seguimiento | Rendimiento | Considere la posibilidad de recopilar estadísticas de base de datos completas para bases de datos que no son de HANA después de la migración. Por ejemplo, implemente la nota de SAP 1020260 - Entrega de estadísticas de Oracle. |  | Bajo | No verificado |  | https://sapit-forme-prod.authentication.eu11.hana.ondemand.com/login |  |  |  | c027f893-f404-41a9-b33d-39d625a14964
Gestión y Seguimiento | Rendimiento | Considere la posibilidad de usar Oracle Automatic Storage Management (ASM) para todas las implementaciones de Oracle que usan SAP en Azure. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/workloads/oracle/configure-oracle-asm | https://learn.microsoft.com/training/paths/administer-infrastructure-resources-in-azure/?source=recommendations |  |  | fdafb1f5-3eee-4354-a8c9-deb8127ebc2e
Gestión y Seguimiento | Rendimiento | En el caso de SAP en Azure que ejecuta Oracle, una colección de scripts SQL puede ayudarle a diagnosticar problemas de rendimiento. Los informes de repositorio automático de cargas de trabajo (AWR) contienen información valiosa para diagnosticar problemas en el sistema Oracle. Le recomendamos que ejecute un informe de AWR durante varias sesiones y elija las horas punta para él, a fin de garantizar una amplia cobertura del análisis. |  | Medio | No verificado |  | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/announcement-sap-on-azure-oracle-performance-efficiency-scripts/ba-p/3725178 | https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/oracle-iaas/performance-efficiency |  |  | 33c5d5bf-daf3-4f0d-bd50-6010fdcec22e
Topología y conectividad de red | Entrega de aplicaciones | Para la entrega segura de aplicaciones HTTP/S, use Application Gateway v2 y asegúrese de que la protección y las directivas de WAF están habilitadas. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/ddos-protection/ddos-protection-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-web-application-firewall/ |  |  | 5ba34d46-85e2-4213-ace7-bb122f7c95f0
Topología y conectividad de red | DNS | Si el DNS o el nombre virtual de la máquina virtual no se cambia durante la migración a Azure, el DNS en segundo plano y los nombres virtuales conectan muchas interfaces del sistema en el entorno de SAP, y los clientes solo conocen a veces las interfaces que los desarrolladores definen a lo largo del tiempo. Los desafíos de conexión surgen entre varios sistemas cuando los nombres virtuales o DNS cambian después de las migraciones, y se recomienda conservar los alias DNS para evitar este tipo de dificultades. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/4-explore-name-resolution |  |  | fa9d30bc-1b82-4e4b-bfdf-6b017938b9e6
Topología y conectividad de red | DNS | Utilice diferentes zonas DNS para distinguir cada entorno (espacio aislado, desarrollo, preproducción y producción) entre sí. La excepción es para las implementaciones de SAP con su propia red virtual; en este caso, es posible que las zonas DNS privadas no sean necesarias. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/4-explore-name-resolution |  |  | a2858f78-105b-4f52-b7a9-5b0f4439743b
Topología y conectividad de red | Híbrido | El emparejamiento de red virtual local y global proporciona conectividad y son los enfoques preferidos para garantizar la conectividad entre las zonas de aterrizaje para las implementaciones de SAP en varias regiones de Azure |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-vnet-peering/?source=recommendations |  |  | a3592829-e6e2-4061-9368-6af46791f893
Topología y conectividad de red | Híbrido | No se admite la implementación de ninguna aplicación virtual de red entre la aplicación SAP y el servidor de base de datos SAP |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/planning-guide | https://me.sap.com/notes/2731110 |  |  | 41742694-3ff8-4ae7-b7d4-743176c8bcbf
Topología y conectividad de red | Híbrido | Use Virtual WAN para implementaciones de Azure en redes nuevas, grandes o globales en las que necesite conectividad de tránsito global entre regiones de Azure y ubicaciones locales. Con este enfoque, no tendrá que configurar manualmente el enrutamiento transitivo para las redes de Azure y puede seguir un estándar para las implementaciones de SAP en Azure. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-virtual-wan/?source=recommendations | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-wan/virtual-wan-about |  |  | 7d4bc7d2-c34a-452e-8f1d-6ae3c8eafcc3
Topología y conectividad de red | Híbrido | Considere la posibilidad de implementar aplicaciones virtuales de red (NVA) entre regiones solo si se usan aplicaciones virtuales de red de asociados. Las aplicaciones virtuales de red entre regiones o redes virtuales no son necesarias si hay aplicaciones virtuales de red nativas. Al implementar tecnologías de redes de asociados y aplicaciones virtuales de red, siga las instrucciones del proveedor para comprobar las configuraciones conflictivas con las redes de Azure. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/services/networking/network-virtual-appliances/reliability | https://learn.microsoft.com/training/modules/control-network-traffic-flow-with-routes/?source=recommendations |  |  | 0cedb1f6-ae6c-492b-8b17-8061f50b16d3
Topología y conectividad de red | Híbrido | Virtual WAN administra la conectividad entre redes virtuales de radio para topologías basadas en WAN virtuales (sin necesidad de configurar el enrutamiento definido por el usuario [UDR] o NVA), y el rendimiento máximo de red para el tráfico de red virtual a red virtual en el mismo centro virtual es de 50 gigabits por segundo. Si es necesario, las zonas de aterrizaje de SAP pueden usar el emparejamiento de red virtual para conectarse a otras zonas de aterrizaje y superar esta limitación de ancho de banda. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/networking/hub-spoke-vwan-architecture | https://learn.microsoft.com/training/modules/hub-and-spoke-network-architecture/?source=recommendations |  |  | facc08c6-ea95-4641-91cd-fa09e573adbd
Topología y conectividad de red | Plan de propiedad intelectual | No se recomienda la asignación de I.P pública a la máquina virtual que ejecuta SAP Workload. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/plan-for-ip-addressing | https://learn.microsoft.com/training/modules/design-ip-addressing-for-azure/?source=recommendations |  |  | 82734c88-6ba2-4802-8459-11475e39e530
Topología y conectividad de red | Plan de propiedad intelectual | Considere la posibilidad de reservar la dirección I.P en el lado de la recuperación ante desastres al configurar ASR |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/training/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?source=recommendations | https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-network-infrastructure/ |  |  | 9cccd979-366b-4cda-8750-ab1ab039d95d
Topología y conectividad de red | Plan de propiedad intelectual | Evite el uso de intervalos de direcciones IP superpuestos para los sitios de producción y recuperación ante desastres. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/plan-for-ip-addressing | https://learn.microsoft.com/training/modules/design-ip-addressing-for-azure/?source=recommendations |  |  | 54c7c892-9cb1-407d-9325-ae525ba34d46
Topología y conectividad de red | Plan de propiedad intelectual | Aunque Azure le ayuda a crear varias subredes delegadas en una red virtual, solo puede existir una subred delegada en una red virtual para Azure NetApp Files. Se producirá un error al intentar crear un nuevo volumen si se utiliza más de una subred delegada para Azure NetApp Files. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-delegate-subnet | https://learn.microsoft.com/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-network-topologies?source=recommendations |  |  | 6e154e3a-a359-4282-ae6e-206173686af4
Topología y conectividad de red | Internet | Use Azure Firewall para controlar el tráfico saliente de Azure a Internet, las conexiones entrantes que no son HTTP/S y el filtrado del tráfico Este/Oeste (si la organización lo requiere) |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/services/networking/azure-firewall?toc=%2Fazure%2Ffirewall%2Ftoc.json&bc=%2Fazure%2Ffirewall%2Fbreadcrumb%2Ftoc.json | https://learn.microsoft.com/training/paths/secure-networking-infrastructure/ |  |  | d8a03e97-7784-424d-9167-85d6fa96c96a
Topología y conectividad de red | Internet | Application Gateway y Web Application Firewall tienen limitaciones cuando Application Gateway actúa como proxy inverso para aplicaciones web de SAP, como se muestra en la comparación entre Application Gateway, SAP Web Dispatcher y otros servicios de terceros. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/expose-sap-process-orchestration-on-azure | https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/si/3362959506.html |  |  | 91a65e40-be90-45b3-9f73-f3edbf8dc324
Topología y conectividad de red | Internet | Use directivas de Azure Front Door y WAF para proporcionar protección global en todas las regiones de Azure para las conexiones HTTP/S entrantes a una zona de aterrizaje. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/web-application-firewall/ag/ag-overview | https://learn.microsoft.com/training/paths/secure-application-delivery/ |  |  | 5e39e530-9ccc-4d97-a366-bcda2750ab1a
Topología y conectividad de red | Internet | Aproveche las directivas de Web Application Firewall en Azure Front Door cuando use Azure Front Door y Application Gateway para proteger las aplicaciones HTTP/S. Bloquee Application Gateway para recibir tráfico solo de Azure Front Door. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/web-application-firewall/afds/afds-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-web-application-firewall/?source=recommendations |  |  | b039d95d-54c7-4c89-89cb-107d5325ae52
Topología y conectividad de red | Internet | Utilice un firewall de aplicaciones web para analizar su tráfico cuando esté expuesto a Internet. Otra opción es usarlo con el equilibrador de carga o con recursos que tengan funcionalidades de firewall integradas, como Application Gateway o soluciones de terceros. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/web-application-firewall/ag/ag-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-web-application-firewall/?source=recommendations |  |  | 5ada4332-4e13-4811-9231-81aa41742694
Topología y conectividad de red | Internet | Use Virtual WAN para implementaciones de Azure en redes nuevas, grandes o globales en las que necesite conectividad de tránsito global entre regiones de Azure y ubicaciones locales. Con este enfoque, no tendrá que configurar manualmente el enrutamiento transitivo para las redes de Azure y puede seguir un estándar para las implementaciones de SAP en Azure. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/frontdoor/front-door-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/10-explore-azure-front-door |  |  | e73de7d5-6f36-4217-a526-e1a621ecddde
Topología y conectividad de red | Internet | Para evitar la pérdida de datos, use Azure Private Link para acceder de forma segura a los recursos de plataforma como servicio, como Azure Blob Storage, Azure Files, Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Data Factory, etc. El punto de conexión privado de Azure también puede ayudar a proteger el tráfico entre redes virtuales y servicios como Azure Storage, Azure Backup, etc. El tráfico entre la red virtual y el servicio habilitado para punto de conexión privado viaja a través de la red global de Microsoft, lo que impide su exposición a la red pública de Internet. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/vnet-integration-for-azure-services | https://learn.microsoft.com/training/modules/design-implement-private-access-to-azure-services/?source=recommendations |  |  | 3c536a3e-1b6b-4e87-95ca-15edb47251c0
Topología y conectividad de red | Segmentación | Asegúrese de que las redes aceleradas de Azure están habilitadas en las máquinas virtuales que se usan en las capas de aplicación SAP y DBMS. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/accelerated-networking-overview?tabs=redhat | https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services/?source=recommendations |  |  | 85e2213a-ce7b-4b12-8f7c-95f06e154e3a
Topología y conectividad de red | Segmentación | Asegúrese de que las implementaciones internas de Azure Load Balancer están configuradas para usar Direct Server Return (DSR). Esta configuración reducirá la latencia cuando se utilicen configuraciones internas del equilibrador de carga para configuraciones de alta disponibilidad en la capa DBMS. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/load-balancer/load-balancer-multivip-overview | https://learn.microsoft.com/ja-jp/training/modules/load-balancing-non-https-traffic-azure/?source=recommendations |  |  | 3ff8ae7d-7d47-4431-96c8-bcbf45bbe609
Topología y conectividad de red | Segmentación | Puede usar reglas de grupo de seguridad de aplicaciones (ASG) y NSG para definir listas de control de acceso de seguridad de red entre la aplicación SAP y las capas DBMS. Los ASG agrupan las máquinas virtuales para ayudar a administrar su seguridad. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/network-security-group-how-it-works | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-network-security-groups/?source=recommendations |  |  | 6791f893-5ada-4433-84e1-3811523181aa
Topología y conectividad de red | Segmentación | No se admite la colocación de la capa de aplicación de SAP y DBMS de SAP en diferentes redes virtuales de Azure que no están emparejadas. |  | Alto | No verificado |  | https://me.sap.com/notes/2015553 | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity |  |  | 45bbe609-d8a0-43e9-9778-424d616785d6
Topología y conectividad de red | Segmentación | Para obtener una latencia de red óptima con aplicaciones SAP, considere la posibilidad de usar grupos de selección de ubicación por proximidad de Azure. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/proximity-placement-scenarios | https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/co-location#planned-maintenance-and-proximity-placement-groups |  |  | fa96c96a-d885-418f-9827-34c886ba2802
Topología y conectividad de red | Segmentación | NO se admite en absoluto la ejecución de una capa de servidor de aplicaciones de SAP y una capa de DBMS divididas entre el entorno local y Azure. Ambas capas deben residir completamente en el entorno local o en Azure. |  | Alto | No verificado |  | https://me.sap.com/notes/2015553 | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity |  |  | 18c8b61c-855a-4405-b6ed-266455e4f4ce
Topología y conectividad de red | Segmentación | No se recomienda hospedar el sistema de administración de bases de datos (DBMS) y las capas de aplicación de los sistemas SAP en diferentes redes virtuales y conectarlas con el emparejamiento de redes virtuales debido a los costos sustanciales que puede producir un tráfico de red excesivo entre las capas. Se recomienda el uso de subredes dentro de la red virtual de Azure para separar la capa de aplicación de SAP y la capa de DBMS. |  | Alto | No verificado |  | https://me.sap.com/notes/2015553 | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-network-topology-and-connectivity |  |  | b65c878b-4b14-4f4e-92d8-d873936493f2
Topología y conectividad de red | Segmentación | Si utiliza Load Balancer con sistemas operativos invitados Linux, compruebe que el parámetro de red de Linux net.ipv4.tcp_timestamps esté establecido en 0. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/high-availability-guide-rhel | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-ha-sap-netweaver-anydb/?source=recommendations |  |  | 402a9846-d515-4061-aff8-cd30088693fa
Topología y conectividad de red | Segmentación | En el caso de las implementaciones de SAP RISE/ECS, el emparejamiento virtual es la forma preferida de establecer la conectividad con el entorno de Azure existente del cliente. Tanto la red virtual de SAP como las redes virtuales del cliente están protegidas con grupos de seguridad de red (NSG), lo que permite la comunicación en los puertos de SAP y de base de datos a través del emparejamiento de redes virtuales |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/workloads/rise-integration |  |  |  | 87585797-5551-4d53-bb7d-a94ee415734d
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Gobernanza | Si ejecuta máquinas virtuales Windows y Linux en Azure, en el entorno local o en otros entornos en la nube, puede usar el Centro de administración de actualizaciones de Automatización de Azure para administrar las actualizaciones del sistema operativo, incluidas las revisiones de seguridad. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-security-operations | https://learn.microsoft.com/azure/automation/update-management/overview |  |  | 18dffcf3-248c-4039-a67c-dec8e3a5f804
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Gobernanza | Revise de forma rutinaria las notas de seguridad de SAP OSS, ya que SAP publica parches de seguridad muy críticos, o revisiones, que requieren una acción inmediata para proteger sus sistemas SAP. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-security-operations | https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news.html |  |  | 08951710-79a2-492a-adbc-06d7a401545b
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Gobernanza | En el caso de SAP en SQL Server, puede deshabilitar la cuenta de administrador del sistema de SQL Server porque los sistemas SAP en SQL Server no usan la cuenta. Asegúrese de que otro usuario con derechos de administrador del sistema pueda acceder al servidor antes de deshabilitar la cuenta de administrador del sistema original. |  | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-database-security |  |  |  | 1b8b394e-ae64-4a74-8933-357b523ea0a0
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Gobernanza | Deshabilite xp_cmdshell. La característica de SQL Server xp_cmdshell habilita un shell de comandos del sistema operativo interno de SQL Server. Es un riesgo potencial en las auditorías de seguridad. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-database-security | https://me.sap.com/notes/3019299/E |  |  | 5a76a033-ced9-4eef-9a43-5e4f96634c8e
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | El cifrado de servidores de bases de datos SAP HANA en Azrue utiliza la tecnología de cifrado nativa de SAP HANA. Además, si usa SQL Server en Azure, use el cifrado de datos transparente (TDE) para proteger los datos y los archivos de registro y asegurarse de que las copias de seguridad también están cifradas. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/sap-lza-database-security |  |  | cf65de8e-1309-4ccc-b579-266bcca275fa
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | El cifrado de Azure Storage está habilitado para todas las cuentas de Azure Resource Manager y de almacenamiento clásico, y no se puede deshabilitar. Dado que los datos están cifrados de forma predeterminada, no es necesario modificar el código o las aplicaciones para usar el cifrado de Azure Storage. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-service-encryption | https://learn.microsoft.com/training/modules/encrypt-sector-data/?source=recommendations |  |  | a1abfe9d-55d0-44c3-a491-9cb1b3d1325a
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | Uso de Azure Key Vault para almacenar los secretos y las credenciales |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | ce9bd3bb-0cdb-43b5-9eb2-ec14eeaa3592
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | Se recomienda bloquear los recursos de Azure después de la implementación correcta para protegerse contra cambios no autorizados. También puede aplicar restricciones y reglas de LOCK por suscripción mediante directivas de Azure personalizadas (rol personalizado). |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/lock-resources?tabs=json | https://learn.microsoft.com/training/modules/use-azure-resource-manager/?source=recommendations |  |  | 829e2edb-2173-4676-aff6-691b4935ada4
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | Aprovisione Azure Key Vault con las directivas de eliminación temporal y purga habilitadas para permitir la protección de retención de los objetos eliminados. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/soft-delete-overview | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | 2223ece8-1b12-4318-8a54-17415833fb4a
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | En función de los requisitos existentes, controles normativos y de cumplimiento (internos y externos): determine qué directivas de Azure y el rol de RBAC de Azure son necesarios |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/role-based-access-control/security-controls-policy | https://learn.microsoft.com/training/paths/describe-azure-management-governance/?source=recommendations |  |  | e3c2df74-3165-4c3a-abe0-5bbe209d490d
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | Al habilitar Microsoft Defender para punto de conexión en el entorno de SAP, se recomienda excluir los archivos de datos y registro en los servidores DBMS en lugar de dirigirse a todos los servidores. Siga las recomendaciones de su proveedor de DBMS al excluir archivos de destino. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://techcommunity.microsoft.com/t5/running-sap-applications-on-the/microsoft-defender-endpoint-mde-for-sap-applications-on-windows/ba-p/3912268 |  |  | a4777842-4d11-4678-9d2f-a56c56ad4840
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | Delegue un rol personalizado de administrador de SAP con acceso Just-In-Time de Microsoft Defender for Cloud. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/defender-for-cloud/just-in-time-access-overview?tabs=defender-for-container-arch-aks | https://learn.microsoft.com/training/modules/secure-vms-with-azure-security-center/?source=recommendations |  |  | 8fe72734-c486-4ba2-a0dc-0591cf65de8e
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | cifre los datos en tránsito integrando el producto de seguridad de terceros con comunicaciones de red seguras (SNC) para DIAG (SAP GUI), RFC y SPNEGO para HTTPS |  | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/encryption-overview#encryption-of-data-in-transit |  |  | 1309cccd-5792-466b-aca2-75faa1abfe9d
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | De forma predeterminada, utilice claves administradas por Microsoft para la funcionalidad de cifrado de entidad de seguridad y use claves administradas por el cliente cuando sea necesario. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-encryption-key-model-get?tabs=portal | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | eeaa3592-829e-42ed-a217-3676aff6691b
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | Use una instancia de Azure Key Vault por aplicación, por entorno, por región. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/key-vault/general/best-practices | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-secrets-with-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | 4935ada4-2223-4ece-a1b1-23181a541741
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | Para controlar y administrar claves y secretos de cifrado de disco para sistemas operativos Windows y Windows que no son de HANA, use Azure Key Vault. SAP HANA no es compatible con Azure Key Vault, por lo que debe usar métodos alternativos como SAP ABAP o claves SSH. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/certificates/certificate-scenarios | https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-and-manage-azure-key-vault/?source=recommendations |  |  | abc9634d-c44d-41e9-a530-e8444e16aa3c
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Secretos | &nbsp |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/best-practices |  |  |  | 5833fb4a-e3c2-4df7-9316-5c3acbe05bbe
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Seguridad | Personalización de los roles de control de acceso basado en rol (RBAC) para SAP en suscripciones de Azure spoke para evitar cambios accidentales relacionados con la red |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/role-based-access-control/built-in-roles | https://learn.microsoft.com/training/modules/secure-azure-resources-with-rbac/?source=recommendations |  |  | 209d490d-a477-4784-84d1-16785d2fa56c
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Seguridad | Aísle las redes perimetrales y las aplicaciones virtuales de red del resto del patrimonio de SAP, configure Azure Private Link y administre y controle de forma segura los recursos de SAP en Azure |  | Alto | No verificado |  | https://blogs.sap.com/2019/07/21/sap-security-operations-on-azure/ | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/dmz/secure-vnet-dmz?tabs=portal |  |  | 56ad4840-8fe7-4273-9c48-6ba280dc0591
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Seguridad | Considere la posibilidad de usar el software antimalware de Microsoft en Azure para proteger las máquinas virtuales de archivos malintencionados, adware y otras amenazas. |  | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/secure-vms-with-azure-security-center/?source=recommendations | https://azure.microsoft.com/blog/deploying-antimalware-solutions-on-azure-virtual-machines/ |  |  | e124ba34-df68-45ed-bce9-bd3bb0cdb3b5
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Seguridad | Para una protección aún más eficaz, considere la posibilidad de usar Microsoft Defender para punto de conexión. |  | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/microsoft-365/security/defender-endpoint/microsoft-defender-endpoint?view=o365-worldwide | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-endpoint-protection-use-microsoft-defender/?source=recommendations |  |  | 5eb2ec14-eeaa-4359-8829-e2edb2173676
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Seguridad | Aísle los servidores de aplicaciones y bases de datos de SAP de Internet o de la red local pasando todo el tráfico a través de la red virtual del centro de conectividad, que está conectada a la red radial mediante el emparejamiento de red virtual. Las redes virtuales emparejadas garantizan que la solución de SAP en Azure esté aislada de la red pública de Internet. |  | Alto | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/sap/sap-whole-landscape | https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-networking/?source=recommendations |  |  | 87a924c4-25c2-419f-a2f0-96c7c4fe4525
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Seguridad | En el caso de las aplicaciones orientadas a Internet, como SAP Fiori, asegúrese de distribuir la carga según los requisitos de la aplicación mientras se mantienen los niveles de seguridad. Para la seguridad de nivel 7, puede usar un firewall de aplicaciones web (WAF) de terceros disponible en Azure Marketplace. |  | Bajo | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/sap/eslz-security-governance-and-compliance | https://learn.microsoft.com/training/modules/simplify-cloud-procurement-governance-azure-marketplace/?source=recommendations |  |  | 491ca1c4-3d40-42c0-9d85-b8933999590b
Seguridad, gobernanza y cumplimiento | Seguridad | Para habilitar la comunicación segura en las soluciones de Azure Monitor para SAP, puede optar por usar un certificado raíz o un certificado de servidor. Le recomendamos encarecidamente que utilice certificados raíz. |  | Medio | No verificado |  | https://learn.microsoft.com/azure/sap/monitor/enable-tls-azure-monitor-sap-solutions | https://learn.microsoft.com/training/modules/implement-azure-monitoring-sap-workloads-azure-virtual-machines/?source=recommendations |  |  | 9fc945b9-0527-47af-8200-9d652fe02fcc
Almacenamiento | &nbsp | Configuración de disco para Oracle, SQL, HANA |  | Medio | No verificado | [5 empty] | d579266b-cca2-475f-aa1a-bfe9d55d04c3

## Values
Severity | Status | Category | Reference checklist base URL | Default title | Technologies | Languages | Status descriptions | Technology file prefix | Language file suffix
Alto | No verificado | Identidad y acceso | https://raw.githubusercontent.com/Azure/review-checklists/main/checklists/ | Use the "Import latest checklist" button to get the latest version of a review checklist |  |  |  |  | en
Medio | Abrir | Topología y conectividad de red | [6 empty] | ja
Bajo | Cumplido | Seguridad, gobernanza y cumplimiento | [6 empty] | ko
| N/A | Gestión y Seguimiento | [6 empty] | pt
| N/A | Grupo de administración y suscripciones |  |  |  |  | Not applicable for current design |  | es