## Checklist
Azure Checklist
Azure Stack HCI Review
Main Area | Sub Area | Checklist item | Description (optional) | Severity | Status | Comment | More info | Training | Graph Query | GUID | Secure | Cost | Scale | Simple | HA
보관 | 육체의 | 계획된 모든 스토리지 풀은 직접 연결된 스토리지(SATA, SAS, NVMe)를 사용해야 합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-hardware-requirements |  |  |  | 9f519499-5820-4060-88fe-cab4538c9dd0
보관 | 육체의 | 디스크는 모든 노드에서 대칭입니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/drive-symmetry-considerations#understand-capacity-imbalance |  |  |  | f7c015e0-7d97-4283-b006-567afeb2b5ca
보관 | S2D (에스투디) | 패리티 유형 디스크 중복성은 낮은 I/O 볼륨(백업/보관)에만 사용해야 합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/fault-tolerance#parity |  |  |  | f785b143-2c1e-4466-9baa-dde8ba4c7aaa
보관 | S2D (에스투디) | 스토리지 풀에 사용 가능한 용량이 있는 용량 디스크가 2개 이상 있는지 확인합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-hardware-requirements#physical-deployments |  |  |  | 8a705965-9840-43cc-93b3-06d089406bb4
보관 | S2D (에스투디) | '구분된 할당'은 다중 노드 오류에서 볼륨 복원력을 향상시키기 위해 고려되었습니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/windows-server/storage/storage-spaces/delimit-volume-allocation |  |  |  | 2a4f629a-d623-4610-a8e3-d6fd66057d8e
보관 | S2D (에스투디) | CSV는 노드 수의 배수로 만들어집니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/plan-volumes#choosing-how-many-volumes-to-create |  |  |  | 960eb9be-1f0f-4fc1-9b31-fcf1cf9e34e6
보관 | S2D (에스투디) | 캐시 계층이 구현된 경우 용량 드라이브 수는 캐시 드라이브 수의 배수입니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/cache |  |  |  | 859ba2b9-a3a8-4ca1-bb61-165effbf1c03
보관 | S2D (에스투디) | 노드당 각 디스크 유형의 최소 1개 유형이 예약 디스크로 팩터링되었습니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/plan-volumes#reserve-capacity |  |  |  | d8a65f05-db06-461d-81dc-7899ad3f8f1e
보관 | S2D (에스투디) | VMFleet은 기본 스토리지 성능을 위해 워크로드를 배포하기 전에 실행되었습니다. | VMFleet은 스토리지 하위 시스템의 성능을 측정하는 데 사용할 수 있는 도구로, 워크로드 배포 전에 성능을 기준으로 삼는 데 가장 적합합니다 | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://github.com/microsoft/diskspd/wiki/VMFleet |  |  |  | 9d138f1d-5363-476e-bbd7-acfa500bdc0c
보관 | 호스트 OS | OS 드라이브는 전용 스토리지 컨트롤러를 사용합니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | 13c12e2a-c938-4dd1-9223-507d5e17f9c5
보관 | 호스트 OS | CSV 메모리 내 읽기 캐싱이 사용하도록 설정되고 올바르게 구성되었습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/use-csv-cache |  |  |  | a631e7dc-8879-45bd-b0a7-e5927b805428
네트워킹 | 호스트 | NIC는 노드 간에 대칭입니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/host-network-requirements#switch-embedded-teaming-set |  |  |  | c062cd9a-f1db-4f83-aab3-9cb03f56c140
네트워킹 | 호스트 | 스토리지 네트워킹이 중복됩니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 | [5 empty] | ea8054db-a558-4533-80c8-5d9cf447ba19
네트워킹 | 호스트 | 호스트 네트워킹 구성은 네트워크 ATC에 의해 관리되며 의도는 정상입니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/deploy/network-atc |  |  |  | 15d976c5-e267-49a1-8b00-62010bfa5188
네트워킹 | 호스트 | 네트워크 HUD가 구성되었습니다. |  | 낮다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/network-hud-overview |  |  |  | 676c53ad-b29a-4de1-9d03-d7d2674405b8
네트워킹 | 호스트 | 스토리지 NIC에는 별도의 서브넷 및 VLAN에 고정 IP 주소가 할당됩니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/host-network-requirements |  |  |  | 8f6d58d9-6c1a-4ec1-b2d7-b2c6ba8f3949
네트워킹 | 호스트 | 스위치가 없는 설계의 경우 듀얼 링크 풀 메시 연결이 구현되었습니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/plan/two-node-switched-converged |  |  |  | 824e53ec-953e-40c2-a6b8-52970b5b0f74
네트워킹 | 호스트 | 클러스터가 3개 이상의 노드로 구성된 경우 전환된 스토리지 네트워크가 구현된 것입니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/physical-network-requirements#using-switchless |  |  |  | dbc85d0e-0ebd-4589-a789-0fa8ceb1d0f0
네트워킹 | 호스트 | RDMA는 스토리지 네트워킹에서 사용하도록 설정되어 있습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 | [5 empty] | 603c6d71-59d2-419c-a312-8edc6e799c6a
네트워킹 | 호스트 | RDMA 구성의 유효성을 검사하기 위해 Test-RDMA.ps1이 실행되었습니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://github.com/microsoft/SDN/blob/master/Diagnostics/Test-Rdma.ps1 |  |  |  | 9e260eae-bca1-4827-a259-76ee63fda8d6
네트워킹 | 증권 시세 표시기 | 5개 이상의 네트워크 컨트롤러 VM이 배포되어 있습니다. | 이렇게 하면 NC 업그레이드 중에 항상 3개 이상의 NC가 활성화됩니다. | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | eb36f5f4-0fa7-4a2c-85f3-1b1c7c7817c0
네트워킹 | 증권 시세 표시기 | SDN 인프라의 백업이 구성되고 테스트됩니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/windows-server/networking/sdn/manage/update-backup-restore |  |  |  | 8bc78c85-6028-4a43-af2d-082a0a344909
관리 및 모니터링 | 클러스터 | SCOM Managed Instance는 더 복잡한 모니터링 및 경고 시나리오에 대해 고려되었습니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | 51eaa4b6-b9a7-43e1-a7dc-634d3107bc6d
관리 및 모니터링 | 클러스터 | Azure Monitor, SCOM 또는 타사 솔루션을 사용하여 클러스터에 대한 경고가 구성되었습니다 |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/setup-hci-system-alerts |  |  |  | 831f5aca-99ef-41e7-8263-9509f5093b43
관리 및 모니터링 | 클러스터 | 클러스터 수준에서 Insights가 활성화되었으며 모든 노드가 데이터를 보고하고 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/monitor-hci-single?tabs=22h2-and-later |  |  |  | f95d0e7e-9f61-476d-bf65-59f2454d1d39
관리 및 모니터링 | 클러스터 | Azure Monitoring Agent가 호스트에 배포되었으며 적절한 데이터 수집 규칙이 구성되었습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/monitor-hci-single?tabs=22h2-and-later |  |  |  | f4250fcb-ff53-40c9-b304-3560464fd90c
관리 및 모니터링 | 하드웨어 | 관련 하드웨어 모니터링이 구성되었습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | 6143af1d-0d1a-4163-b1c9-662f7459bb98
관리 및 모니터링 | 하드웨어 | 관련 하드웨어 경고가 구성되었습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/health-service-overview |  |  |  | 9cbdf225-549a-41cf-9c97-794766a6f2b0
작업 | VM 관리 - 리소스 브리지 | Azure CLI는 WAC에서 RB 관리를 사용하도록 설정하기 위해 모든 노드에 설치되었습니다 |  | 낮다 | 확인되지 않음 | [5 empty] | c0da5bbd-0f0d-4a26-98ec-38c9cc42b323
네트워킹 | VM 관리 - 리소스 브리지 | DHCP는 Azure에서 VM을 배포할 때 게스트 구성을 지원하기 위해 클러스터에서 사용할 수 있습니다 |  | 낮다 | 확인되지 않음 | [5 empty] | a8ecf23c-c048-4fa9-b87b-51ebfb409863
백업 및 재해 복구 | VM (가상 머신) | HCI VM의 백업은 MABS 또는 타사 솔루션을 사용하여 구성되었습니다 |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure/backup/back-up-azure-stack-hyperconverged-infrastructure-virtual-machines |  |  |  | 074541e3-fe08-458a-8062-32d13dcc10c6
작업 | 클러스터 구성 | 클러스터 구성 또는 구성 스크립트가 문서화되고 유지 관리되었습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 | [5 empty] | 48f7ae57-1035-4101-8a38-fbe163d03e8a
작업 | 클러스터 구성 | 클러스터 감시가 구성되었습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/witness |  |  |  | f2a6a19a-ffe6-444d-badb-cb336c8e7b50
작업 | 클러스터 구성 | Windows 및 하드웨어 업데이트(사용 가능한 경우)에 대해 Cluster-Aware 업데이트가 구성되었습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/update-cluster |  |  |  | a47339fe-62c5-44a0-bb83-3d46ef16292f
작업 | 클러스터 구성 | 구성된 클러스터에 대해 클러스터 유효성 검사가 실행되었습니다. |  | 높다 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/deploy/validate |  |  |  | 7f1d6fe8-3079-44ea-8ea6-14494d1aa470
작업 | 클러스터 구성 | Azure 혜택은 클러스터 및 VM 수준에서 사용하도록 설정되었습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/azure-benefits |  |  |  | 81693af0-5638-4aa2-a153-1d6189df30a7
작업 | 클러스터 구성 | 환경의 유효성을 검사하기 위해 환경 검사기 모듈이 실행되었습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/use-environment-checker |  |  |  | 8c967ee8-8170-4537-a28d-33431cd3632a
작업 | 클러스터 구성 | HCI 클러스터 및 노드 Active Directory 조직 구성 단위에 대한 그룹 정책 상속이 차단되었거나 적용된 정책이 호환성 문제(일반적으로 WinRM 및 PowerShell 실행 정책)에 대해 평가되었습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/azure-benefits |  |  |  | 43ffbfab-766e-4950-a102-78b479136e4d
작업 | 클러스터 구성 | WAC는 최신 릴리스에 있으며 확장을 자동으로 업그레이드하도록 구성되어 있습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | e6a3f3a7-4a7d-49e2-985a-6e39dd284027
네트워킹 | 스트레치 클러스터링 | 동기 복제가 AAD로 구성되는 경우 각 사이트 간에 5ms 미만의 대기 시간이 있습니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | d1caa31f-cc26-42b2-b92f-2b667c0e6020
작업 | 스트레치 클러스터링 | 사이트 오류 및 복구에 대한 자세한 계획이 있습니다 |  | 높다 | 확인되지 않음 | [5 empty] | baed6066-8531-44ba-bd94-38cbabbf4099
네트워킹 | 스트레치 클러스터링 | 두 사이트의 각 복제 네트워크에 대해 별도의 vLAN 및 네트워크가 사용됩니다 |  | 보통 | 확인되지 않음 | [5 empty] | 8e62945f-b9ac-4a5c-a4e4-836f527010b4
백업 및 재해 복구 | 재해 복구 | Azure Site Recovery는 DR 목적으로 고려되었습니다. |  | 보통 | 확인되지 않음 |  | https://learn.microsoft.com/azure-stack/hci/manage/azure-site-recovery |  |  |  | 8ea49f70-1038-4283-b0c4-230165d3eabc

## Values
Severity | Status | Category | Reference checklist base URL | Default title | Technologies | Languages | Status descriptions | Technology file prefix | Language file suffix
높다 | 확인되지 않음 | 보관 | https://raw.githubusercontent.com/Azure/review-checklists/main/checklists/ | Use the "Import latest checklist" button to get the latest version of a review checklist |  |  | 이 검사는 아직 검토되지 않았습니다 |  | en
보통 | 열다 | 관리 및 모니터링 |  |  |  |  | 이 검사와 연관된 작업 항목이 있습니다 |  | ja
낮다 | 성취 | 네트워킹 |  |  |  |  | 이 검사는 확인되었으며 이와 관련된 추가 작업 항목이 없습니다 |  | ko
| 필요하지 않음 | 작업 |  |  |  |  | 권장 사항을 이해했지만 현재 요구 사항에는 필요하지 않습니다. |  | pt
| 해당 사항 없음 | 백업 및 재해 복구 |  |  |  |  | 현재 설계에는 적용되지 않습니다. |  | es